# 需求

1项目概况

一、 说明

1  总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据。

1.5 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

1.6 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.7 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

二、项目概述及采购需求

（一）项目概述

1、项目名称、地点及金额

项目名称：2026年金泽镇市政设施日常养护提升服务项目；

项目地点：青浦区金泽镇（详见设施量一览表）；

- 本标段需养护市政设施主要包括金泽镇辖区内的道路、桥梁及相配套的雨水排水设施，其中道路43条，计24.408km；桥梁36座；雨水管道39条，计34.968公里；窖井821座；雨水口1335座。为保证金泽镇辖区内所有镇管市政设施安全、快捷、畅通、保持乃至提高整体服务水平和环境质量，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定此招标文件，请投标人按照标书规定的内容进行投标。

- 投标人要求：

3.1履行本合同的主要人员的组成与资历、养护维修装备和计划安排的方案，满足资质要求的项目经理1名，专业安全员1名，技术负责人1人，资料员1人，质量员1人，材料员1人；

3.2项目经理具有市政或者公路工程二级（或以上）建造师资格，所具备证书证明为省级及以上（含省级、直辖市）政府主管部门颁发；

- 招标工程科目及其养护分项内容：

4.1、道路、桥梁部分

1）	车行道、桥梁、人行道、驳岸的维修养护；

2）	道路的“一平、四无、一洁’’要求的养护；

3）	各类设施的日常巡查及保养保洁；

4）	做好道路的维修养护；

4.2、雨水管道部分

1）排水管道疏通

2）检查井清捞

3）雨水口清捞

4）排水设施的小修

- 项目服务期限：自合同签订之日起1年。

- 付款方式：合同签订后，日常养护费用分四次支付，每季度可申请一次，前三次每次支付合同价的30%，其余10%在完成全部养护服务工作及审价完毕后支付，维修项目按实支付至合同金额的80%，最终审价 结束后按审价结果付清。

- 项目总费用：814.5565万元/年。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 概算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常养护费用 | 万元/年 | 677.5565 |  |
| 二 | 交通配合、应急抢修 费用 | 万元/年 | 12.0 | ★暂按12万元报 价。按实结算 |
| 三 | 二类项目专项维修费 用 | 万元/年 | 125.0 | ★暂按125万 元报价。按实结算 |
|  | 合计 | 万元/年 | 814.5565 |  |

- 招标养护工程量见清单

|  | 一、道路工程（含轨交西岑站P1墩-P130墩沿线) |  |  |  | 四、绿化工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路巡视检查 | Km·次 | 3618.420 | 1 | 行道树修剪 | 株 | 8600.00 |
| 2 | 混凝土路面 | ㎡ | 3401.000 | 2 | 花灌木修剪 | 株 | 2700.00 |
| 3 | 沥青路面 | ㎡ | 2801.38 | 3 | 球形植物整形 | 株 | 800.00 |
| 4 | 人行道大理石 | ㎡ | 658.8 | 4 | 常绿乔木补种 胸径15cm以内 | 株 | 80.0 |
| 5 | 人行道小青砖 | ㎡ | 526.1 | 5 | 球型植物补种 蓬径100cm以上 | 株 | 80.0 |
| 6 | 人行道板砖 | ㎡ | 313.7 | 6 | 乔木刷白胸径15.1cm~30cm | 株 | 1800.00 |
| 7 | 人行道混凝土 | ㎡ | 1624.0 | 7 | 乔木刷白 胸径15cm以内 | 株 | 2500.00 |
| 8 | 侧石 | ㎡ | 1106.0 | 8 | 花箱维修 | 只 | 60.0 |
| 9 | 建筑垃圾外运 | m³ | 1600.00 | 9 | 树穴盖板 混凝土 | ㎡ | 288.00 |
|  | 二、桥梁工程 |  |  |  | 五、雨水管网疏通、维修 |  |  |
| 1 | 日常保养中小型桥 | 座·次 | 37.0 | 1 | 绞车疏通 人工绞车 φ<600 | 100m | 247.350 |
| 2 | 聚合物修补砂浆 | ㎡ | 48.0 | 2 | 绞车疏通 人工绞车 φ≤1000 | 100m | 279.240 |
| 3 | 桥栏杆油漆二涂 | ㎡ | 1200.00 | 3 | 绞车疏通 机械绞车 φ≤1500 | 100m | 63.750 |
| 4 | 翻排石材类人行道 | ㎡ | 105.0 | 4 | 检查井清捞 人工清捞 井深≤3m | 座 | 2142.00 |
| 5 | 桥名牌保洁及描字 | 块 | 37.0 | 5 | 雨水口清捞 人工清捞 | 座 | 3240.00 |
| 6 | 油漆钢/木栏杆 | m² | 420.00 | 6 | 调换窨井盖 铸铁 | 只 | 52.00 |
|  | 三、沿线设施 |  |  | 7 | 调换进水口盖 | 只 | 50.00 |
| 1 | 保洁路名牌牌面 | 块 | 140.00 | 8 | 安装雨水口拦截装置 | 只 | 62.00 |
| 2 | 调换路名牌立杆 C型 | 套 | 18.00 | 9 | 预制混凝土雨水口 立式单箅 | 座 | 50.00 |
| 3 | 调换路名牌牌面 C型 | 套 | 18.00 | 10 | 安装防坠格板 | 只 | 52.00 |
| 4 | 保洁吨位牌牌面 | 块 | 37.00 | 11 | 主管结构性检测 | m | 660.00 |
| 5 | 调换吨位牌 | 套 | 13.00 | 12 | DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) ≤3.0m | m | 50.00 |
| 6 | 红白警示杆 | 根 | 200.00 | 13 | 通沟污泥转运 | 吨 | 280.0 |
| 7 | 大理石墩柱（人行道） | 根 | 30.00 | 14 | 清理排水沟 | m | 270.0 |
| 8 | 新装人行道隔离护栏 | m | 50.00 |  | 六、其他 |  |  |
| 9 | 复划纵向线 热熔型涂料 | ㎡ | 1800.00 |  | 交通配合、应急抢修费用（12万） | 项 | 1 |
| 10 | 复划横道线 热熔型涂料 | ㎡ | 500.00 |  | 二类项目专项维修费用（125万） | 项 | 1 |
| 11 | 复划箭头 热熔型涂料 | ㎡ | 260.00 |  |  |  |  |
| 12 | 复划文字、字符、图形标记、其他零星 热熔型涂料 | ㎡ | 500.00 |  |  |  |  |

（三）技术要求与质量标准

本项目的保养维护、运行管理技术要求、标准与规程：（不限于）市政设施的养护质量检查评定标准和养护维修技术标准按照行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市道路工程施工质量验收规范》（DGJ08-118-2005）、《城市道路养护规范》（CJJ36-2006）、《公路沥青路面养护技术规范》（SZ-21-2002）、《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DGJ08-117-2005)、《城市桥粱养护技术规范》（CJJ99-2003）、《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）等有关规范和要求执行、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《公共排水设施管理标准（试行）》（沪排管〔2018〕63号）等要求。

以上规范、标准供投标人参考，并不局限于此，但国家及地方相关的强制性条文必须无条件执行。

（四）日常养护工作要求

1、项目承包方式及要求

依据本养护维修及运行管理项目的招标范围和内容，承包商以包工、包料、包施工、 包质量、包安全的方式实施养护维修及运行管理承包工作总承包。

2、项目管理要求

（1）、承包商在投标书中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工（在本单位缴纳四金）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经业主同意，承包商不得调换或撤离上述人员。如业主认为有必要，可要求承包商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（2）、承包商应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受业主、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

3、安全生产、文明施工与环境保护要求

（1）、为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府和上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。承包商在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

（2）、承包商应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（3）、承包商应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、满足自身和周边交通组织的需要；二、无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响。服从采购人的统一协调，做到文明施工、安全管理。

（4）、承包商在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立安全养护、维修和动用明火申请批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送发包单位备案。

（5）、承包商在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。泵站含有高压设备，高压操作必须持有电工特殊作业操作证，一人操作一人监视，严格执行操作制度。

（6）、承包商在与发包单位签订项目承包合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，承包商若违反规定野蛮施工、违章作业等，发包单位有权限令停工整改，一切损失由承包商承担。

（7）、各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应购买养护作业人员人身意外保险。

4、养护维修及作业要求：

养护企业按照合同规定完成养护维修作业要求。

4．1市政设施养护

市政设施的养护质量检查评定标准和养护维修技术标准按照行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市道路工程施工质量验收规范》（DGJ08-118-2005）、《城市道路养护规范》（CJJ36-2006）、《公路沥青路面养护技术规范》（SZ-21-2002）、《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DGJ08-117-2005)、《城市桥粱养护技术规范》（CJJ99-2003）、《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）等有关规范和要求执行。

（1）市政养护质量：设施养护质量指标(年终设施完好率)不得低于业主下达的考核指标；

（2）桥梁结构应保持安全，全部保持A、B类桥梁的技术状态，如发现C、D、E类桥梁应及时以书面形式上报；

认真执行上海市市政桥梁有关规定，每月对桥梁进行一次经常性检查，每半年进行一次定期检查，评定桥梁的技术状况等级，将检查中发现有C类至E类桥病害和不明原因的其他严重病害的情况以书面形式上报招标人，同时上报每半年的每座桥梁技术状况等级。建立桥梁档案，“一桥一卡”。

（3）市政附属设施保持完好、齐全、清洁；

（4）路况巡视：主干道1天1次，次干道、支路2天1次，并做好巡视记录（每半个月向业主单位汇报），发现路面有坑槽、拥包、拱起、沉陷等可能危及行车安全的病害必须立即做好防护措施，必须在4小时内、其它一般病害24小时内修复（修复、处理情况以书面形式交业主备案），如果不能按时完成，经业主检查发现，则重扣分处理；需根据养护区域定点定员配置道路巡视检查人员并提供人员配备表。

（5）路面、附属设施保养不得低于下表要求的次数。

| 区管市政设施保养频率 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 工作要求 |
| 1 | 市政巡查 | 365次/年 |
| 3 | 疏通泄水孔 | 1次/月 |
| 4 | 桥梁日常检查 | 1次/月 |
| 5 | 桥梁定期检查 | 1次/年 |
| 6 | 市政普查 | 1次/年 |
| 7 | 桥栏杆、分隔栏、桥名牌 | 1次/年 |
| 8 | 隔离栏、各类标牌保洁 | 1次/月 |
| 9 | 道路巡视检查主干道 | 1次/天 |
| 10 | 道路巡视检查次干道 | 1次/2天 |

4.2城镇排水管渠及附属设施日常巡视

（1）排水管渠巡视对象应包括：管渠、检查井、雨水进水井。管渠巡视每周不应少于一次， 并应包括下列内容：管道是否塌陷；是否存在违章占压；是否存在违章排放；是否存在私自接管；检查井盖、雨水进水井盖是否缺失；建设工地及周边排水设施巡视检查。检查井外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：污水是否冒溢；井框盖是否变形、破损或被埋没；井盖和井框之间高差和间隙是否超限；井盖和井框之间是否突出、凹陷、跳动和有声响； 井盖标识是否错误；井盖周边路面是否破损。雨水进水井外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：雨水进水井盖是否丢失或破损；雨水进水井框是否破损；盖框间高差和间隙是否超限；雨水进水井孔眼是否堵塞；雨水进水井框是否突出、凹陷或跳动；是否散发异味。

（2）检查井、雨水进水井内部检查

检查井内部检查每年不应少于 2 次，并应包括下列内容：井盖链条和锁具是否缺损； 爬梯是否松动、锈蚀和缺损；井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏和抹面脱落等；管口和流槽是否破损；井底是否存在积泥；防坠设施是否缺失、破损，是否存有垃圾、杂物；井内水位和流向是否正常，是否存在雨污混接，是否存在违章排放、私自接管等。

雨水进水井内部检查每年不应少于 2 次，并应包括下列内容：雨水进水井铰、链条是否损坏；是否存在裂缝、渗漏、抹面剥落；是否存在积泥或杂物；是否存在积水；是否存在雨污混接、私接连管、井体倾斜、连管异常。

表 1 管渠、检查井和雨水进水井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管渠 |  | 管径或渠净高度的 1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下 50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管径的 1/5 |
| 雨水进水井 | 有沉泥槽 | 管底以下 50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上 50mm |

注：当发现下列行为之一时，应及时制止和报告：向管渠内倾倒垃圾、粪便、残土、废渣等废弃物；在管渠控制范围内修建各种建（构）筑物；在管渠控制范围内挖洞、取土、采砂、打井、开沟种植及堆放物件；擅自向管渠内接入排水管，在明渠内筑坝截水、抽水、建闸、架桥或架设跨渠管线；向雨水管渠中排放污水。

（3）管渠养护

排水管渠养护内容应包括下列内容：管渠的清淤、疏通；检查井和雨水进水井的清捞；井盖及雨水进水井盖更换。

管渠、检查井和雨水进水井养护应符合下列规定：管渠、检查井和雨水进水井内不得留有杂物，允许积泥深度应符合管渠、检查井和雨水进水井的允许积泥深度的规定。

管渠、检查井和雨水进水井的养护频率不应低于表 2 的规定，排放口每年汛前、汛后各清淤 1 次。

表2	管渠、检查井和雨水口的养护频率

| 管渠性质 | 管渠划分 |  |  |  | 支连管 | 检查井 | 雨水口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型 | 中型 | 大型 | 特大型 |  |  |  |
| 雨水、合流管渠 （次/年） | 2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 2 | 3 | 5.5 |
| 污水（次/年） | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.5 |

检查井井盖和雨水进水井盖的养护应符合下列规定：车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响，井盖与井框间的允许高低差应符合表 3 的规定；井盖的标识应与管道的属性相一致，雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”、“合流”等标识；检查井井盖和雨水进水井盖应具备防盗窃功能，或采用混凝土、塑料树脂等非金属材料的井盖， 检查井盖的承载能力应符合现行国家标准《检查井盖》GB/T23858 的规定；雨水进水井盖更换后，应满足雨水箅最小泄水能力要求。

当巡视发现井盖和雨水箅缺失或损坏后，应立即设置警示标志，6h 内恢复；当接报井盖和雨水箅缺失或损坏信息后，必须在 2h 内安放护栏和警示标志，并应在 6h 内恢复。

检查井防坠设施的养护应符合下列规定：防坠设施上的垃圾和杂物应及时进行清理， 不得将垃圾和杂物扔入检查井内；发现防坠设施不牢固的，应及时修理或更换。

雨水口垃圾拦截装置中的垃圾应定期清除。

盖板沟的养护应符合下列规定：盖板应不翘动、无缺损、无断裂、不露筋、接缝紧密，无覆土的盖板沟其相邻盖板之间的高差不应大于 15mm；盖板沟的积泥深度不应超过设计净空高度的 1/5；墙体应无倾斜、无裂缝、无空洞、无渗漏。

（4）管渠污泥运输与处理处置

污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。养护疏通作业完毕后，应及时撤离现场。管渠污泥运输过程宜保持密闭状态，应防止污泥飞散、溅落、溢漏、恶臭扩散等污染环境的事情发生。

4.3 灾害性气候及各类突发事件应急处置要求

（1）各单位应建立应急指挥领导小组，由指挥小组负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施；

（2）各单位及时梳理、更新应急救援队伍名单，一旦发生紧急情况，能及时调派相关救援队伍在最短时间内到达现场进行处置；

（3）各单位事先定点检查应急救援物资与机具，须确保足够的储备量，并确保设备、物质完好可用，以应对各类灾害性气候突发事件的处置需求；

（4）与气象部门建立热线联系制度，通过气象部门及时掌握灾害性天气预警信息及气象变化情况，特别在恶劣天气来临前，密切注意天气变化情况对道路通行可能造成的影响，做好相关防御措施；

（5）与上级应急指挥中心、交警等部门建立联络机制，遇灾害性天气来临前需做好相关协商事宜，配合交警部门做好道路运行秩序的维持工作，并及时向上级部门报告实施情况。

（6）根据情况，在适当的时候安排应急演习演练。

（7）接报预警信息后（灾害性天气突发事件等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级），按照“上海市灾害性气候应急处置手册”要求，按照相应的预警界别进行应急响应。

4.4 社会职能工作：

（1）遇突发事件或自然灾害，承包单位必须服从招标单位的指挥和安排；

（2）协助调查、解决来信来访，并根据招标单位的要求，及时认真进行处理；

（3）路况巡视中，发现影响行人行车安全的设施病害与缺陷应立即做好现场防护措施，并及时修复；

（4）完成招标单位交办的其他任务。

（五）配置要求

1、人员配备要求

投标人应配备专业较强的养护团队，合理安排运行养护作业人员，提供优质快捷的养护支持服务。

2、设备配置要求

投标人须列出投入本项目实施的设备、工具及车辆等信息，所投入的设备、工具及车辆的种类、数量应满足项目需求。

（六）投标报价依据与要求

1、投标报价

投标人应根据下列依据做出每一年的最终报价。最终报价包括项目概述中确定范围、内容并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的养护费用。由承包人按照本招标文件的规定的内容和范围，结合市场价格、自身实力在投标时自由竞价，根据实际发生情况按实结算。

2、投标报价计算依据

（1）采购人提供的设施量清单、招标文件及其补充文件、答疑会纪要、施工现场条件及其它有关资料等。采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，对采购人提供的设备量清单有疑异的，须在答疑会中提出，并根据答疑会纪要进行报价。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

（2）、 定额依据：

a、以下定额《2019年度现行单位估价表》

b、《上海市城市道路养护维修年度经费定额》(2010年修订版)

c、《上海市城市道路养护维修年度预算定额》(2010年修订版)

d、《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额》（2015版）

e、《上海市排水管道设施养护维修定额》（2015版）

f、如果以上定额在投标时有最新定额，则以投标时最新的定额为依据。

(3)、编制依据：

a、招标文件

b、设施量清单

（4）、行业主管部门颁发的其他可供参考的定额。

（5）、各款专业养护维修的技术标准及有关规定。

3、投标人应按照采购人提供的招标文件、设施量清单、材料要求和设备设施配备要求填写所有项目的单价和总价，编制出符合招标文件规定的投标报价书。对上述某些项目不填入单价和总价，则认为此项费用已包括在设施量清单中有关规定项目内，实施时，业主对该项目不予额外支付。

4、投标人报价中须列预算明细表，明细表中要列出定额名称、编号、项目、费用名称，费率排列，没有定额的需附加详细单位估价分析。

5、投标人应将设施运行电费用计入日常养护维修及运行管理费用中，将由中标单位向有关部门支付。

6、本项目设施量清单中的综合单价的报价应包括：本项目所有在其他方面可能发生的费用，如安全文明施工措施费、交通配合费、港监费、施工环保费、临时供水供电费用、临时设施费、夜间施工、二次搬运、模板及支架、脚手架、绿化的保护措施和国家规定的外来人员相关保险费、其他各类相关保险（含员工保险和第三方责任险等）、垃圾外运费等。

三、养护质量监督考核管理办法

依据青浦区道路运输管理中心和青浦区排水管理行业管理要求，特制定本考核办法。考核按季度进行，在考核总得分在90分以上（含）至95分以下（不含）的为合格，不奖不罚；考核总得分在95分以上（含）的为优等，奖励当季养护经费平均值的2%；考核总得分不足90分（不含）的为不合格，扣除当季养护经费平均值的2%。

市政基础设施养护考核办法

| 序号 | 检查项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 养护质量 | 70 |  |
| (一) | 清扫保洁 | 10 |  |
| 1 | 按照要求进行道路清扫保洁 | 8 | 按合同清扫要求的方式、次数进行清扫冲洗，路面、人行道、路肩、边坡边沟、绿化带及百米桩等附属设施达到保洁要求。一（次）处不符合要求扣0.5分。 |
| 2 | 按照要求进行垃圾清运 | 2 | 建立行之有效的垃圾清运系统，有定点垃圾收集点，不产生暴露垃圾，无垃圾堆积。一（次）处不符合要求扣0.5分。 |
| (二) | 道路养护质量 | 12 |  |
| 1 | 按照有关规范进行路面养护 | 6 | 保持路面平整，无坑塘、拥包、车辙、错台、沉陷等严重病害。一处不符合要求扣1分。 |
|  |  | 3 | 道路发生以上病害危及行车安全的，立即做好防护措施，并严格按照规范要求修复。一处不符合要求扣1分 |
| 2 | 按照有关规范进行路肩、边坡等防护设施养护 | 3 | 路肩清洁、整齐，无高草、无堆物、无明显缺土，排水明沟畅通，边坡无塌陷，人行道平整无明显积水，挡墙等防护设施无明显损坏。一处不符合要求扣0.5分。 |
| (三) | 下水道养护质量 | 10 |  |
| 1 | 保持下水道（含构造物、明沟、涵洞等）完好和达到良好的使用性能 | 6 | 按照要求对下水道进行养护，保持管道畅通，窨井壁保持清洁，定时疏通及清捞；构造物、明沟、涵洞整洁无损坏、井盖无缺损。一处不符合要求扣0.5，管道、窨井养护不到位引起大面积积水此项不得分。 |
| 2 | 确保安全 | 4 | 经通知或发现窨井盖缺损，必须在2小时内派人到现场处理并及时上报处理结果。一次不及时扣1分。 |
| (四) | 桥梁养护质量 | 10 |  |
| 1 | 确保桥梁处于受控状态 | 4 | 检查中发现有三类以上桥梁病害和不明原因的其他严重情况应立即做好防护措施并及时上报甲方或监理、区公路所。一次不上报扣2分。 |
| 2 | 保持桥梁正常运行 | 6 | 上部结构完好，桥面整洁，无明显病害，栏杆无严重油漆剥落、破损，伸缩缝无明显损坏、不积杂物，桥面排水管、孔畅通，无淤塞。一处不符合要求扣0.5分。 |
|  |  |  | 下部结构完好，锥坡砌体完好，桥台翼墙无损。桥孔无垃圾堆积，无违章建筑。一处不符合要求扣0.5分。 |
| (五) | 绿化养护质量 | 10 |  |
| 1 | 修剪规范，无缺株、死株 | 6 | 未及时修剪或修剪不到位，遮挡公路设施，绿化长势差，每处扣0.5分。行道树缺株每20米扣0.5分，灌木明显缺失，有死株，一株扣1分。 |
| 2 | 绿化生长良好，基本无病虫害 | 4 | 病虫害及时防治，定期施肥、除虫害，行道树及时刷白。一处不符合要求扣0.5分。 |
| (六) | 附属设施养护质量 | 10 |  |
| 1 | 保持道路附属设施完整、齐全、不歪斜和牢固 | 5 | 按照要求保持百米桩、路名牌、桥名牌等公路附属设施完整、齐全、不歪斜及牢固。一处不符合要求扣0.5分。 |
| 2 | 保持道路附属设施设置规范、醒目 | 2 | 附属设施设置规范、醒目，每年油漆一次。一处不符合要求扣0.5分。 |
| 3 | 安全设施 | 3 | 警示桩、安全护栏设置规范、齐全，无明显残缺。一处不符合要求扣0.5分。 |
| （七） | 小修项目 | 8 | 质量达到规范要求，内业资料齐全、整理成册。一（次）处不符合要求扣0.5分。 |
| 二 | 基础管理 | 10 |  |
| （一） | 道班（泵站）布局合理，管理规范、有序 | 2 | 有专门道班房，布局合理，配备应急仓库、必要机械设备，道班（泵房）场地整洁，材料堆放合理，食堂、仓库、宿舍、厕所整洁。一处不符合要求扣0.5分。 |
|  |  | 2 | 道班（泵房）制度、道路、桥梁设备量卡齐全，道班巡查等各项记录齐全，字迹清楚，无涂改，无虚假。一处不符合要求扣0.5分。 |
| （二） | 按核定计划优质、高效完成 | 4 | 严格按照甲方、监理、区公路所批准后的计划实施，对发出的业务联系单及时落实或整改。一次不符合要求扣0.5分。 |
| （三） | 科学、准确、及时做好各类统计报表 | 2 | 制定全年养护维修计划，并结合季节特点及路况制定月度养护、小修项目计划，严格按照核实工程量月度决算，做好桥梁经常性检查，全面、准确、及时上报。一次不符合要求扣0.5分。 |
| 三 | 应急处置 | 7 |  |
| （一） | 组织落实 | 2 | 编制应急预案，建立应急领导小组、工作小组及抢险队伍，明确分工，有活动记录。一处不符合要求扣0.5分。 |
|  |  |  | 安排汛期等突发天气值班，值班有台帐记录。一处不符合要求扣0.5分。 |
| （二） | 实施落实 | 4 | 每年开展应急演练，有方案、总结并上报甲方备案。一处不符合要求扣0.5分。 |
|  |  |  | 应急物资配备充足，做好设施、设备日常维修保养（下立交泵站、下水道、水泵等），设施、设备运行正常，有检查台帐记录，不发生人为事故。一处不符合要求扣0.5分。 |
|  |  |  | 做好各类应急抢险工作，统一指挥，统一管理。接到报告后一小时内到达现场（含小型抢修设备）组织抢险，大型抢险抢修设备二小时后到达现场，组织有力、措施得当，抢险物资充足、设备运行正常。一处不符合要求扣0.5分。 |
| （三） | 总结 | 1 | 按要求上报甲方防汛防台防冻等总结。一次不上报扣0.5分 |
| 四 | 文明施工、安全生产 | 10 |  |
| （一） | 严格按照施工规范和交通部及有关上级部门的养护文明施工要求进行文明施工 | 5 | 作业现场要有安全警戒、安全护栏及告知牌，养护人员上路要穿着黄马夹或养护标志服，道班消防器材等配制合理、符合要求。一次（处）不符合要求扣0.5分。 |
| （二） | 严格按照有关安全文明施工规范、标准签订协议、开展检查 | 2 | 安全教育记录，安全协议，一处不符合要求扣0.5分。 |
|  |  | 3 | 开展安全检查，全面、仔细查隐患，有整改措施，有书面记录。一次不符合要求扣0.5分。 |
|  |  |  | 发生重大安全事故，扣10分 |
| 五 | 其他 | 3 |  |
| （一） | 网格化、来信来电处理 | 2 | 接到各类投诉要按时按有关要求完成，如需书面答复或答复当事人应及时回复。未按要求处理一次扣1分。 |
| （二） | 按时按质完成其他交办的任务 | 1 | 未达到要求，一次扣0.5分 |
| 合计 |  | 100 |  |

四、设施量清单

（一）市政桥梁设施量一览表

| 序号 | 所在地 | 桥名 | 道路名称 | 跨越河流 | 跨径组合 | 桥梁长度 | 桥梁宽度 | 最大荷载 | 结构形式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (m) | (m) | (m) | (吨) | 上部结构 | 下部结构 |
| 1 | 金泽 | 东厍江桥 | 培育路 | 东厍港 | 12.7+12.7+12.7 | 38 | 9.6 | 10 | 简支梁 | 重力式 |
| 2 | 金泽 | 北胜浜桥 | 培育路 | 北胜浜 | 13+16+13 | 42 | 9.6 | 15 | 简支梁 | 重力式 |
| 3 | 金泽 | 桃园小区桥 | 培育路 | 小北胜浜 | 单跨 | 12 | 12.5 | 15 | 简支梁 | 重力式 |
| 4 | 金泽 | 教堂桥 | 培爱路 | 金泽塘 | 12+12+12 | 36 | 12.6 | 15 | 简支梁 | 重力式 |
| 5 | 金泽 | 天堂公墓桥 | 天堂公墓路 | 田北厅江 | 6+8+6 | 20 | 5.6 | 15 | 简支梁 | 桩式 |
| 6 | 金泽 | 普庆桥 | 上塘街 | 金泽塘 | 单跨 | 9 | 4 | 人行桥 | 拱桥 | 重力式 |
| 7 | 金泽 | 金溪桥 | 金溪路 | 金泽塘 | 5.5+7.5+5.5 | 19 | 12.4 | 10 | 简支梁 | 重力式 |
| 8 | 金泽 | 金鹰桥 | 下塘街 | 金泽塘 | 8+12+8 | 28 | 4.6 | 10 | 简支梁 | 重力式 |
| 9 | 金泽 | 塔汇桥 | 下塘街 | 金泽塘 | 单跨 | 7.8 | 3.2 | 人行桥 | 石板 | 重力式 |
| 10 | 金泽 | 富皇桥 | 金中北路 | 金泽塘 | 单跨 | 18 | 3 | 人行桥 | 拱桥 | 重力式 |
| 11 | 金泽 | 寺前桥 | 寺前路 | 和尚浜 | 单跨 | 11.6 | 3.3 | 5 | 桁架拱桥 | 重力式 |
| 12 | 金泽 | 人民桥 | 老政府路 | 和尚浜 | 单跨 | 5.6 | 8.3 | 5 | 简支梁 | 重力式 |
| 13 | 金泽 | 小菜场桥 | 培育路 | 北胜浜 | 单跨 | 13 | 3.6 | 10 | 简支梁 | 桩式 |
| 14 | 商榻 | 竹材部桥 | 竹材部路 | 东星村河 | 8+8+12+8+8 | 44 | 3.6 | 15 | 简支梁 | 重力式 |
| 15 | 商榻 | 西鑫南桥 | 店前街 | 西鑫港 | 8+8+8 | 24 | 4.5 | 10 | 简支梁 | 重力式 |
| 16 | 商榻 | 店前港桥 | 人家路 | 店前港 | 单跨 | 10 | 4.6 | 10 | 简支梁 | 重力式 |
| 17 | 商榻 | 老市场北桥 | 小区路 | 市场河 | 单跨 | 5 | 3.5 | 5 | 简支梁 | 重力式 |
| 18 | 商榻 | 龚家浜北桥 | 东西村民路 | 龚家港 | 7+8+7 | 22 | 3.6 | 人行桥 | 简支梁 | 重力式 |
| 19 | 商榻 | 东垞港桥 | 堤防通道 | 东垞港 | 东坡140+120+74西坡 | 334 | 4.5 | 人行桥 | 钢梁、板梁 | 桩式 |
| 20 | 莲盛 | 莲盛大桥 | 镇中路 | 莲盛市河 | 10+12+12+12+10 | 56 | 5.6 | 15 | 简支梁 | 重力式 |
| 21 | 西岑 | 慢惜圩港桥 | 岑卜路 | 慢惜圩港 | 单跨 | 22 | 24 | 城-A级 | 简支梁 | 桩式 |
| 22 | 西岑 | 张联村江桥 | 岑卜路 | 张联村港 | 单跨 | 22 | 24 | 城-A级 | 简支梁 | 桩式 |
| 23 | 西岑 | 石塘港桥 | 岑卜路 | 石塘港 | 18+22+18 | 58 | 24 | 城-A级 | 简支梁 | 桩式 |
| 24 | 西岑 | 代常路港桥 | 岑卜路 | 代常路港 | 22+22+22 | 66 | 24 | 城-A级 | 简支梁 | 桩式 |
| 25 | 西岑 | 石塘港桥 | 规划三路（港悦路） | 石塘港 | 10+16+10 | 36 | 35.5 | 城-A级 | 简支梁 | 桩式 |
| 26 | 西岑 | 代常路港桥 | 规划三路（港悦路） | 代常路港 | 10+16+10 | 36 | 36 | 城-A级 | 简支梁 | 桩式 |
| 27 | 西岑 | 小坪村港桥 | 规划三路（港悦路） | 小坪村港 | 10+16+10 | 36 | 36 | 城-A级 | 简支梁 | 桩式 |
| 28 | 西岑 | 慢惜圩港桥 | 规划四路 (兰科路） | 慢惜圩港 | 单跨 | 22 | 20 | 城-B级 | 简支梁 | 桩式 |
| 29 | 西岑 | 张联村江桥 | 规划四路 (兰科路） | 张联村港 | 单跨 | 22 | 20 | 城-B级 | 简支梁 | 桩式 |
| 30 | 西岑 | 坝基港桥 | 规划六路（泽青路） | 坝基港 | 13+20+18 | 51 | 20 | 城-A级 | 简支梁 | 桩式 |
| 31 | 西岑 | 坟家圩港桥 | 培漾路 | 坟家圩港 | 10+16+10 | 36 | 28 | 20 | 后张法刚接空心板 | 排架炖、埋置式桥台 |
| 32 | 西岑 | 养殖场西子港桥 | 岑杨路 | 养殖场西子港 | 单跨 | 25.1~28.6 | 16 | 20 | 预应力小箱梁 | 埋置式桥台 |
| 33 | 西岑 | 西岑荡内河桥 | 云腾路 | 西岑荡内河 | 单跨 | 22 | 20 | 20 | 刚接空心板梁 | 直壁式桥台 |
| 34 | 西岑 | 西岑荡内河桥 | 港悦路 | 西岑荡内河 | 单跨 | 22 | 36 | 20 | 刚接空心板梁 | 重力式桥台 |
| 35 | 西岑 | 西岑荡内河桥 | 岑杨路 | 西岑荡内河 | 单跨 | 22 | 16 | 30 | 简支梁 | 重力式 |
| 36 | 西岑 | 朝阳河桥 | 培雅南路 | 朝阳河 | 单跨 | 22 | 28 | 20 | 后张法预应力空心板 | 桩式 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1126 |  |  |  |  |

市政道路附属设施量一览表1

| 序号 | 所在地 | 道路名称 | 起点名称 | 止点名称 | 路面改建 | 路面名称 | 长度 | 宽度 | 车行道 | 侧石 | 人行道类型（㎡） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年代 | 黑/白色 | 米 | 米 | ㎡ | 米 | 大理石 | 小青砖 | 道板砖 | 混凝土 |
| 1 | 金泽 | 培爱路 | 培育路 | 318国道 | 2013 | 黑 | 858 | 9 | 7722 | 1530 | 493 | 3616 | ／ | ／ |
| 2 | 金泽 | 培育路 | 培爱路 | 金南路 | 2013 | 黑 | 1270 | 9 | 11430 | 2023 | 1220 | 6100 | ／ | ／ |
| 3 | 金泽 | 迎祥街 | 培育路 | 上塘街 | 2014 | 黑/白色 | 410 | 7-4.6 | 2378 | 413 | 480 | 920 | ／ | ／ |
| 4 | 金泽 | 金溪路 | 培育路 | 318国道 | 2023 | 黑 | 690 | 12 | 8280 | 1269 | 1608 | 3350 | ／ | ／ |
| 5 | 金泽 | 金中路 | 金溪路 | 迎祥路 | 2009 | 黑 | 138 | 11 | 1518 | 289 | 414 | 690 | ／ | ／ |
| 6 | 金泽 | 金中北路 | 培爱路 | 金泽市河 | 2014 | 白 | 438 | 7 | 3066 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 7 | 金泽 | 建国村路 | 培爱路 | 天堂公墓 | 2017 | 黑 | 340 | 6.5 | 2210 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 8 | 金泽 | 金鹰南路 | 下塘街 | 318国道 | 2023 | 黑 | 270 | 5 | 1350 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 9 | 金泽 | 金鹰北路 | 粮管所桥 | 318国道 | 2024 | 黑 | 211 | 6 | 1276 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 10 | 金泽 | 下塘街 | 金南路 | 资产房屋（9251号） | 2011 | 石板 | 1381 | 3 | 4143 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 11 | 金泽 | 上塘街 | 金南路 | 金鹰桥 | 2011 | 石板 | 1117 | 3 | 3351 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 12 | 金泽 | 北胜浜街 | 培爱路 | 上塘街 | 2011 | 石板 | 225 | 2 | 450 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 13 | 金泽 | 金泽中学路 | 中学 | 培育路 | 2013 | 黑 | 280 | 8.6 | 2408 | ／ | ／ | ／ | 840 | ／ |
| 14 | 商榻 | 商蔡路 | 龚家浜桥 | 四叉路口 | 2021 | 黑 | 310 | 8 | 2480 | 680 | ／ | ／ | 2950 | ／ |
| 15 | 商榻 | 宝银路 | 商蔡路 | 急水港 | 2019 | 黑 | 380 | 7 | 2660 | 650 | ／ | 1566 | ／ | ／ |
| 16 | 商榻 | 金华路 | 商蔡路 | 宝银路 | 2019 | 黑 | 280 | 7 | 1960 | 600 | 364 | ／ | ／ | ／ |
| 17 | 商榻 | 湖滨路 | 商周路 | 海图公寓 | 2019 | 黑 | 584 | 7 | 4088 | 745 | ／ | 1777 | ／ | 527 |
| 18 | 商榻 | 繁荣路 | 商蔡路 | 急水港 | 2019 | 黑 | 284 | 5 | 1420 | 430 | ／ | 1356 | ／ | ／ |
| 19 | 商榻 | 商贸路 | 商周路 | 急水港 | 2019 | 黑 | 265 | 6 | 1590 | 470 | ／ | 1816 | ／ | ／ |
| 20 | 商榻 | 兴商路 | 商周路 | 湖滨路 | 2019 | 黑 | 156 | 7 | 1092 | ／ | ／ | 340 | ／ | ／ |
| 21 | 商榻 | 培育路 | 商周路 | 中心小学 | 2020 | 黑 | 106 | 8 | 848 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 22 | 商榻 | 明珠路 | 商周路 | 居委会 | 2019 | 黑 | 342 | 5.5 | 1881 | 30 | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 23 | 莲盛 | 莲湖路 | 莲盛中学 | 练西路 | 2015 | 黑 | 478 | 21 | 10038 | 2480 | 1325 | 1630 | ／ | ／ |
| 24 | 莲盛 | 镇中路 | 莲湖路 | 练西路 | 2013 | 黑 | 608 | 9 | 5472 | 1140 | ／ | ／ | 1315 | ／ |
| 25 | 莲盛 | 莲民路 | 汽修厂 | 练西路 | 1987 | 黑 | 242 | 6 | 1452 | 200 | ／ | ／ | 595 | ／ |
| 26 | 莲盛 | 培爱路 | 莲湖路 | 莲民路 | 2023 | 黑 | 171 | 7 | 1197 | 343 | ／ | ／ | ／ | 721 |
| 27 | 西岑 | 岑飞路 | 石荡港 | 练西路 | 2024 | 黑 | 452 | 9 | 4068 | 904 | ／ | ／ | 2480 | ／ |
| 28 | 西岑 | 培雅路 | 318国道 | 水秀路 | 2023 | 黑 | 1395 | 21 | 29295 | 4664 | ／ | ／ | 7032 | ／ |
| 29 | 西岑 | 张林路 | 石荡港 | 练西路 | 2019 | 黑 | 530 | 7 | 3710 | 1112 | ／ | ／ | 3162 | ／ |
| 30 | 西岑 | 岑卜路 | 规划二路（聚云路） | 规划六路（泽青路） | 2023 | 黑 | 2380 | 24 | 43800 | 4760 | 4655 | ／ | 4655 | ／ |
| 31 | 西岑 | 聚云路 | 岑卜路 | 荡田港 | 2023 | 黑 | 358 | 16 | 3910 | 716 | ／ | ／ | 2148 | ／ |
| 32 | 西岑 | 港悦路 | 练西公路 | 规划六路（泽青路） | 2023 | 黑 | 2580 | 36 | 74372 | 12166 | 8674 | ／ | ／ | ／ |
| 33 | 西岑 | 兰科路 | 规划二路（聚云路） | 练西公路 | 2023 | 黑 | 684 | 20 | 8979 | 1368 | 8674 | ／ | 2735 |  |
| 34 | 西岑 | 泽厚路 | 岑卜路 | 规划四路 (兰科路） | 2023 | 黑 | 201 | 16 | 2159 | 402 | ／ | ／ | 1205 | ／ |
| 35 | 西岑 | 泽青路 | 岑卜路 | 规划三路（港悦路） | 2023 | 黑 | 970 | 28 | 20811 | 3573 | 3878 | ／ | ／ | ／ |
| 36 | 西岑 | 培漾路 | 岑卜路 | 港悦路 | 2025 | 黑色 | 439.323 | 28 | 2635.938 | 2397.946 | / | 1502.8308 | / | / |
| 37 | 西岑 | 岑杨路 | 和俊路 | 聚云路 | 2025 | 黑色 | 364.827 | 16 | 729.654 | 729.654 | / | 1560.33 | / | / |
| 38 | 西岑 | 泽厚路 | 岑杨路 | 港悦路 | 2024 | 黑色 | 354.76 | 24 | 1419.04 | 761.2 | / | 1896.2 | / | / |
| 39 | 西岑 | 云腾路 | 和俊路 | 练西公路 | 2024 | 黑色 | 474.75 | 20 | 949.5 | 906.4 | 2599 | / | / | / |
| 40 | 西岑 | 港悦路 | 练西公路 | 和俊路 | 2024 | 黑色 | 518.83 | 36 | 3112.98 | 1037.66 | / | 819.75 | / | / |
| 41 | 西岑 | 和俊路 | 岑杨路 | 港悦路 | 2024 | 黑色 | 310.36‬ | 12 | 620.72 | 575 | / | 1195.87 | / | / |
| 42 | 西岑 | 培雅南路 | 岑卜路 | 港悦路 | 2024 | 黑色 | 872.011 | 28 | 872.011 | 5248.56 | / | 3468.52 | / | / |
| 43 | 西岑 | 岑杨路 | 和俊路 | 练西公路 | 2024 | 黑色 | 439.56‬ | 16 | 879.12 | 749 | / | 1467.28 | / | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 24408.501 | 527.6 | 288082.963 | 55362.42 | 34384 | 35071.7808 | 29117 | 1248 |

市政道路附属设施量一览表2

| 序号 | 片区 | 道路名称 | 路面名称 | 长度 | 宽度 | 车行道 | 侧石 | 人行道类型（㎡） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黑/白色 | 米 | 米 | ㎡ | 米 | 地坪石 | 大理石 | 小青砖 | 草坪砖 | 道板砖 | 混凝土 |
| 1 | 金泽 | 金溪路北侧背街小巷1# | 黑 | 53 | 5 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 金泽 | 金溪路北侧背街小巷2# | 白 | 152 | 6 | 912 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 金泽 | 北胜浜街两侧背街小巷1# | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1256 |
| 4 | 金泽 | 北胜浜街两侧背街小巷2# | ／ |  |  |  |  | 1430 |  |  |  |  |  |
| 5 | 金泽 | 舒馨园（场地） | ／ |  |  |  |  | 1547 |  |  |  |  |  |
| 6 | 金泽 | 上塘街东侧背街小巷 | ／ |  |  |  |  | 1236 |  |  |  |  |  |
| 7 | 金泽 | 下塘街东侧背街小巷 | ／ |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  |  |
| 8 | 金泽 | 文体中心停车场小路 | 白 | 110 | 3 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 金泽 | 文体中心停车场 | ／ | 15 | 110 | 1650 |  |  |  |  | 1880 |  |  |
| 10 | 金泽 | 金溪路停车场 | 黑 | 28 | 24 | 672 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 金泽 | 金泽菜市场停车场 | 白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 金泽 | 金泽汽车站停车场 | 白 | 125 | 18 | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 商榻 | 商蔡路北侧背街小巷 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6480 |
| 14 | 商榻 | 商榻四岔路口 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |
| 15 | 商榻 | 海图公寓急水港路 | 白 | 146 | 5 | 730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 商榻 | 商周公路北侧背街小巷 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5012 |
| 17 | 商榻 | 商周公路南侧背街小巷 | ／ |  |  |  |  |  | 2380 |  |  |  |  |
| 18 | 商榻 | 商榻篮球场 | 黑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 商榻 | 商榻汽车站 | 黑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 莲盛 | 莲盛菜市场停车场 | 碎石 | 82 | 26 | 2132 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 莲盛 | 市民活动中心停车场 | 黑 | 34 | 30 | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 莲盛 | 莲湖路背街小巷 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2860 |
| 23 | 莲盛 | 镇中路背街小巷 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330 |
|  | 合计 |  |  | 745 | 227 | 9961 |  | 5065 | 2380 |  | 1880 | 368 | 17938 |

| 轨道交通17号线西岑站人行天桥 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 轨道交通17号线西岑站人行天桥 |
| 长度 | 263.365米（含路面清扫) |
| 宽度 | 5.55米 |
| 设施量清单 |  |
| 设备清单 | 数量 |
| 提升式潜污泵(含控制箱) | 2台 |
| 电源总箱 | 1 台 |
| 垂直电梯总箱 | 1 台 |
| 电扶梯总箱 | 1 台 |
| 照明总箱 | 1 台 |
| 扶梯 | 2台 |
| 直梯 | 1 台 |
| 幕墙 | 整体 |

| 轨道交通17号线西岑地铁站站前广场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | P1墩-P12墩 |  |  |
| 1 | 检修便道 | 米 | 300 |
| 2 | 标识字牌 | 只 | 8 |
| 3 | 雨水井 | 只 | 26 |
| 4 | 雨水口 | 只 | 12 |
| 5 | 非机动车停车场 | 平方 | 710 |
| 6 | 禁车柱 | 个 | 81 |
| 二 | 西岑站 |  |  |
| 1 | 雨水井 | 只 | 20 |
| 2 | 雨水口 | 只 | 11 |
| 3 | 沥青地面 | 平方 | 463 |
| 4 | 站前广场 | 平方 | 730 |
| 5 | 铺装地面 | 平方 | 1200 |
| 6 | 禁车柱 | 只 | 98 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 二 | P16墩-P108墩 |  |  |
| 1 | 检修便道 | 米 | 2489 |
| 2 | 交通标识字牌 | 只 | 15 |
| 3 | 雨水井 | 只 | 90 |
| 4 | 雨水口 | 只 | 60 |
| 5 | 禁车柱 | 只 | 16 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | P109墩-P130墩 |  |  |
| 1 | 检修便道 | 米 | 662 |
| 2 | 交通标识字牌 | 只 | 3 |
| 3 | 雨水井 | 只 | 23 |
| 4 | 雨水口 | 只 | 1 |
| 5 | 禁车柱 | 只 | 6 |

| 培雅路交叉口及辅道管养范围相关附属设施汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目名称 | 设施说明 | 单位 | 设施量 |
| 路面 | 道路 | 地面道路 | 千米 | 0.259 |
| 附属设施 | 边沟 | 不含南侧公交站范围边沟 | 千米 | 0.27 |
|  | 波形护栏 | SB型波形护栏 | 千米 | 0.764 |
|  | 禁入栅 | 焊接网隔离栅 | 千米 | 0.54 |
| 交通设施 | 3F指示牌 | 标牌-4500*2400标志牌 | 块 | 8 |

（二）市政雨水管道设施里清单

| 片区 | 序号 | 道路名称 | 起点道路 | 终点道路 | 小型‎（＜Ф‎600） | 中型‎（Ф‎600‎-‎Ф‎1000‎） | 大型‎（Ф‎1050‎-‎Ф‎1500‎） | 特大型‎（＞Ф‎1500‎） | 主管长度小计（米） | 支连管‎长度‎（米‎）‎ | 支连管‎段数 | 窨井数量‎（‎座‎）‎ | 雨水口（只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金泽 | 1 | 金溪路 | 金中路 | 培育路 | 266.99 | / | / | / | 266.99 | 78.81 | 21 | 10 | 21 |
|  |  | 金溪路 | 上塘街 | 金中路 | 218.76 | / | / | / | 218.76 | 62.14 | 20 | 7 | 20 |
| 金泽 | 2 | 金鹰南路 | 沪青平公路 | 下塘街 | 157.18 | / | / | / | 157.18 | 12.86 | 3 | 13 | 0 |
| 金泽 | 3 | 金鹰北路 | 318国道 | 粮管所桥 | 174 | / | / | / | 174 | 21.5 | 3 | 23 | 0 |
| 金泽 | 4 | 金中路 | 迎祥街 | 金溪路 | 121.91 | / | / | / | 121.91 | 75.21 | 18 | 8 | 16 |
| 金泽 | 5 | 迎祥街 | 培育路 | 金中路 | 204.11 | / | / | / | 204.11 | 44.53 | 12 | 8 | 11 |
| 金泽 | 6 | 培爱路 | 沪青平公路 | 培育路 | 382.59 | 679.18 | / | / | 1061.77 | 0.00 | 0 | 0 | 122 |
|  |  | 培爱路 | 莲民路 | 莲湖路 | 345.10 | 0.00 | / | / | 345.10 | 0.00 | 0 | 0 | 19 |
| 金泽 | 7 | 培育路 | 环湖北路 | 金溪路 | 118.53 | 166.20 | / | / | 284.73 | 0.00 | 0 | 4 | 13 |
|  |  | 培育路 | 金南路 | 金湖路 | / | 593.35 | / | / | 593.35 | 241.44 | 31 | 19 | 31 |
|  |  | 培育路 | 金溪路 | 迎祥街 | / | 115.19 | / | / | 115.19 | 9.54 | 5 | 4 | 6 |
|  |  | 培育路 | 培爱路 | 环湖北路 | 210.42 | 267.68 | / | / | 478.11 | 36.29 | 6 | 6 | 38 |
| 金泽 | 8 | 培育路 | 迎祥街 | 金南路 | 208.23 | 569.60 | / | / | 777.83 | 152.05 | 27 | 31 | 62 |
| 金泽 | 9 | 北胜浜街 | 金溪路 | 北胜桥街 | 126.48 | / | / | / | 126.48 | 26.02 | 6 | 5 | 4 |
| 金泽 | 10 | 金泽中学路 | 路头 | 培育路 | 204.60 | / | / | / | 204.60 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 商榻 | 11 | 商榻金华路 | 商蔡路 | 湖滨路(商榻) | / | 103.38 | / | / | 103.38 | 25.76 | 8 | 4 | 8 |
| 商榻 | 12 | 商蔡路 | 金华路(商榻) | 繁荣路(商榻) | 152.20 | / | / | / | 152.20 | 35.72 | 8 | 5 | 8 |
|  |  | 商蔡路 | 金华路(商榻) | 军家江 | / | 147.06 | / | / | 147.06 | 32.69 | 8 | 6 | 7 |
| 商榻 | 13 | 宝银路 | 急水港 | 湖滨路(商榻) | 149.37 | / | / | / | 149.37 | 21.38 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 宝银路 | 金华路(商榻) | 湖滨路(商榻) | 79.24 | / | / | / | 79.24 | 14.58 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 宝银路 | 商蔡路 | 金华路(商榻) | 170.34 | / | / | / | 170.34 | 35.37 | 8 | 6 | 8 |
| 商榻 | 14 | 繁荣路 | 急水港 | 湖滨路(商榻) | / | 79.13 | / | / | 79.13 | 19.01 | 8 | 4 | 8 |
|  |  | 繁荣路 | 商蔡路 | 湖滨路(商榻) | / | 212.27 | / | / | 212.27 | 66.94 | 19 | 8 | 19 |
| 商榻 | 15 | 湖滨路(商榻) | 宝银路 | 龚家浜 | / | / | 199.13 | / | 199.13 | 41.77 | 10 | 7 | 10 |
|  |  | 湖滨路(商榻) | 金商公路 | 宝银路 | / | 153.85 | / | / | 153.85 | 48.17 | 11 | 6 | 11 |
|  |  | 湖滨路(商榻) | 商周公路 | 金商公路 | / | 359.96 | / | / | 359.96 | 103.82 | 25 | 14 | 25 |
| 商榻 | 16 | 商贸路 | 湖滨路(商榻) | 急水港 | / | 96.82 | / | / | 96.82 | 13.75 | 5 | 6 | 5 |
|  |  | 商贸路 | 商周公路 | 湖滨路(商榻) | / | 161.24 | / | / | 161.24 | 48.36 | 9 | 8 | 9 |
| 商榻 | 17 | 兴商路 | 商周公路 | 湖滨路(商榻) | / | 154.34 | / | / | 154.34 | 60.46 | 14 | 8 | 14 |
| 商榻 | 18 | 明珠路(商塌) | 桥头连湖港 | 商周公路 | / | 196.89 | / | / | 196.89 | 21.02 | 8 | 8 | 8 |
| 西岑 | 19 | 张林路 | 培雅路 | 练西公路 | 708.64 | 13.85 | / | / | 722.49 | 0.00 | 0 | 0 | 36 |
|  |  | 张林路 | 培雅路 | 石塘港 | 440.46 | 238.81 | / | / | 679.27 | 133.45 | 12 | 17 | 7 |
| 西岑 | 20 | 岑飞路 | 练西公路 | 培雅路 | 276.14 | 70.93 | / | / | 347.07 | 58.24 | 6 | 16 | 18 |
|  |  | 岑飞路 | 培雅路 | 石塘港 | / | 125.70 | / | / | 125.70 | 27.18 | 3 | 3 | 3 |
| 莲盛 | 21 | 镇中路(莲盛) | 莲湖路 | 朱舍西村港 | / | 101.07 | / | / | 101.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 镇中路(莲盛) | 莲民路 | 莲湖路 | 218.26 | 175.64 | / | / | 393.90 | 4.20 | 2 | 29 | 12 |
|  |  | 镇中路(莲盛) | 练西公路 | 莲民路 | / | 171.53 | / | / | 171.53 | 132.99 | 18 | 6 | 18 |
| 莲盛 | 22 | 莲湖路 | 镇中路(莲盛) | 练西公路 | 441.55 | / | / | / | 441.55 | 0.00 | 0 | 0 | 44 |
|  |  | 莲湖路 | 培爱路 | 镇中路(莲盛) | 285.63 | / | / | / | 285.63 | 0.00 | 0 | 1 | 23 |
|  |  | 莲湖路 | 莲谢路 | 培爱路 | 683.78 | / | / | / | 683.78 | 0.00 | 0 | 0 | 61 |
| 莲盛 | 23 | 莲民路 | 培爱路 | 镇中路(莲盛) | 71.83 | / | / | / | 71.83 | 0.00 | 0 | 2 | 4 |
|  |  | 莲民路 | 镇中路(莲盛) | 练西公路 | 193.39 | / | / | / | 193.39 | 0.00 | 0 | 0 | 17 |
|  |  | 莲民路 | 莲盛竖河 | 培爱路 | 32.23 | / | / | / | 32.23 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
| 莲盛 | 24 | 培爱路 | 莲民路 | 莲湖路 | 345.10 | / | / | / | 345.10 | 0.00 | 0 | 0 | 19 |
| 西岑 | 25 | 岑卜路 | 规划二路（聚云路） | 规划一路 | / | 561 | / | / | 561 | 550 | 65 | 21 | 65 |
| 西岑 | 26 | 聚云路 | 岑卜路 | 荡田港 | / | 446 | / | / | 446 | 206 | 26 | 33 | 26 |
| 西岑 | 27 | 港悦路 | 练西公路 | 规划六路 | 258 | 1453 | 1027 | 509 | 3247 | 4034 | 0 | 94 | 0 |
| 西岑 | 28 | 兰科路 | 聚云路 | 练西公路 | / | 633 | / | / | 633 | 200 | 45 | 19 | 45 |
| 西岑 | 29 | 泽厚路 | 岑卜路 | 兰科路 | / | 265 | / | / | 265 | 80 | 12 | 12 | 12 |
| 西岑 | 30 | 泽青路 | 岑卜路 | 港悦路 | / | 996 | 390 | / | 1386 | 690 | 62 | 57 | 62 |
| 西岑 | 31 | 培漾路 | 岑卜路 | 港悦路 | 460 | 444 | 37 | / | 426 | 515 | 52 | 19 | 61 |
| 西岑 | 32 | 岑杨路 | 和俊路 | 聚云路 | 221 | 302 | 100 | / | 361 | 221 | 34 | 18 | 34 |
| 西岑 | 33 | 泽厚路 | 岑杨路 | 港悦路 | 219 | 322 | / | / | 322 | 219 | 24 | 14 | 24 |
| 西岑 | 34 | 云腾路 | 和俊路 | 练西公路 | 311 | 283 | 168 | / | 424 | 311 | 39 | 24 | 37 |
| 西岑 | 35 | 港悦路 | 练西公路 | 和俊路 | 731 | 204 | 450 | / | 558 | 731 | 72 | 26 | 67 |
| 西岑 | 36 | 和俊路 | 岑杨路 | 港悦路 | 157 | 364 | / | / | 364 | 157 | 26 | 18 | 26 |
| 西岑 | 37 | 培雅南路 | 岑卜路 | 港悦路 | 1590 | 869 | 347 | / | 896 | 694 | 60 | 80 | 4 |
| 西岑 | 38 | 岑杨路 | 和俊路 | 练西公路 | 263 | 555 | 5 | / | 560 | 263 | 38 | 32 | 38 |
| 西岑 | 39 | 培雅路 | 沪青平公路 | 岑飞路 | / | 505.68 | / | / | 505.68 | 382.15 | 32 | 19 | 32 |
| 西岑 |  | 培雅路 | 沪渝高速 | 岑飞路 | / | 571.62 | / | / | 571.62 | 343.65 | 28 | 16 | 28 |
| 合计 |  |  |  |  | 11197.07008 | 13728.07732 | 2723.13 | 509 | 23666.1774 | 11302.05 | 956 | 821 | 1335 |

备注：金泽市政雨水管网34968m，窨井窨井821座、雨水口1335座。