# 响应文件有关格式

1、应谈文件声明函格式

我单位决定参与本项目竞争性磋商，并声明：

1、按竞争性磋商文件规定，我方的投标价为         元人民币；

2、我方向贵方提交的所有应谈文件、资料都是准确的和真实的；

3、我方同意向贵方提供与竞争性磋商有关的其他任何证据与资料；

4、我方愿意按照竞争性磋商文件的全部要求进行磋商；

5、我方完全愿意放弃对竞争性磋商文件有误解的辩解权利；

6、我方将按照竞争性磋商文件的规定履行合同的责任和义务；

7、如果我方在竞争性磋商有效期内撤回竞价，保证金将被贵方没收；

8、我方理解贵方不一定要选择最低价的竞价；

9、一旦我方成交，应谈文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按竞争性磋商文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。且我们同意按竞争性磋商文件的要求和买方签订合同；

10、我方承担竞争性磋商过程中的相关费用；

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年    月     日

- 应谈承诺书格式

本单位在此郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                  项目的投标/谈判。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、中标或成交后，不进行违法分包（对外委托专项服务除外）或转包。

八、磋商文件允许分包的情况下，经采购人同意分包的，我单位将加强对分包和劳务分包管理，对所分包非主体项目的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报采购人备案。

九、具有独立承担民事责任的能力；

十、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

十一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

十二、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

十三、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

十四、法律、行政法规规定的其他条件；

十五、在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。

十六、对所填报的中小企业声明及企业性质的真实性负责。

十七、我单位为        （选填：独立或联合体）投标，若为联合体投标的，双方对本项目承担连带责任。

十八、与我单位法定代表为同一人，或与我单位存在控股、管理单位的其他单位，不再参加本次项目同一包件的投标，否则我单位及与单位存在此类关系的单位的投标均无效。

十九、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

二十、其他承诺：

供应商负责人或委托代理人（签字或盖章）：

投标单位公章：

年         月          日

3、报价一览表格式

项目名称：

采购编号：

| 项目名称 | 是否接受本项目竞争性磋商文件第四章项目采购需求的所有内容 | 最终报价（总价、元） |
| --- | --- | --- |
|  | （是/否） |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，报价精确到“元”。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）报价一览表内容与响应文件其它部分内容不一致时以报价一览表内容为准。

供应商负责人或委托代理人（签字或盖章）：

投标单位公章：

年         月          日

4、报价明细表格式

项目名称：

采购编号：

| 一、泵（闸）站维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量 单位 | 工作量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 渔洋浜东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 4 | 4600 | 18400.00 |  |
| 2 | 内外河拦污栅 | 1.外形尺寸、材质:1.浸塑钢网片24块，规格1.5m*2m 2.30mm*50mm热镀锌不锈钢方管24根，厚度3mm，长度6m 3.热镀锌角钢4根，50mm宽厚度5mm，长度6m | 1.栅体、吊杆及附件安装 2.栅槽校正及安装 3.打桩（镀锌管） | m | 36 | 1090 | 39240.00 |  |
| 渔洋浜西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 新建围墙 | 1.墙体类型、厚度:隔墙，100厚 2.砖（砌块）品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑混合砂浆M5.0 粉刷:M15水泥砂浆粉刷，2mm厚 | 1.砂浆制作、运输 2.砌筑砖墙 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m2 | 19.2 | 200 | 3840.00 |  |
| 4 | 新建围墙上瓦片 | 1.说明:新建围墙上瓦片 | 1. | m2 | 7.2 | 150 | 1080.00 |  |
| 5 | 新建围墙白化 | 1.墙体类型:外墙 2.备注:外墙乳胶漆二底两面 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 38.4 | 42 | 1612.80 |  |
| 6 | 屋顶瓦片维修 | 1.屋面形式、坡度:拆除旧瓦片，铺装新瓦片 | 1.拆旧、卸瓦 2.基层清理 3.修理或调换屋面基层 4.铺防水层 5.铺瓦 6.做屋脊、出线 7.清理垃圾 8.材料运输 | m2 | 54 | 62 | 3348.00 |  |
| 7 | 水泵玻璃钢盖板 | 1.名称:水泵玻璃钢盖板 2.规格:厚度5cm | 1. | m2 | 8.32 | 270 | 2246.40 |  |
| 8 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 4 | 4600 | 18400.00 |  |
| 洞薛河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 4 | 4600 | 18400.00 |  |
| 中心村景观河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 新建铸铁栏杆围墙 | 1.做法:1.砖砌基础90cm高 2.围墙瓷砖45㎡ 3.铸铁栏杆高1.9m，间隔20cm,油漆。 | 1. | m | 13 | 1800 | 23400.00 |  |
| 11 | 内外河拦污栅 | 1.外形尺寸、材质:1.浸塑钢网片56块，规格1.5m*2m 2.30mm*50mm热镀锌不锈钢方管56根，厚度3mm，长度6m 3.热镀锌角钢10根，50mm宽厚度5mm，长度6m | 1.栅体、吊杆及附件安装 2.栅槽校正及安装 3.打桩（镀锌管） | m | 42 | 1090 | 45780.00 |  |
| 12 | 新建围墙上瓦片 | 1.说明:新建围墙上瓦片 | 1. | m2 | 16 | 150 | 2400.00 |  |
| 13 | 围墙白化 | 1.墙体类型:外墙 2.备注:外墙乳胶漆二底两面 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 52 | 42 | 2184.00 |  |
| 月河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 步道砖 | 1.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:大理石，规格60*60 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边、嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗打蜡 6.材料运输 | m2 | 2.52 | 500 | 1260.00 |  |
| 15 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 2 | 4600 | 9200.00 |  |
| 紫薇河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水位尺更换、安装 | 1.外形尺寸:304不锈钢，尺寸0.2*1.2m，带 1m滑槽，烤漆防腐 | 1.购置、安装 | 把 | 2 | 240 | 480.00 |  |
| 17 | 内外河拦污栅 | 1.外形尺寸、材质:1.浸塑钢网片56块，规格1.5m*2m 2.30mm*50mm热镀锌不锈钢方管56根，厚度3mm，长度6m 3.热镀锌角钢10根，50mm宽厚度5mm，长度6m | 1.栅体、吊杆及附件安装 2.栅槽校正及安装 3.打桩（镀锌管） | m | 84 | 1090 | 91560.00 |  |
| 18 | 屋顶瓦片维修 | 1.屋面形式、坡度:拆除旧瓦片，铺装新瓦片 | 1.拆旧、卸瓦 2.基层清理 3.修理或调换屋面基层 4.铺防水层 5.铺瓦 6.做屋脊、出线 7.清理垃圾 8.材料运输 | m2 | 88 | 62 | 5456.00 |  |
| 19 | 屋面卷材防水层 | 1.卷材品种、规格、层数:SBS改性沥青 | 1.基层处理 2.刷底油 3.铺卷材、接缝 4.材料运输 | m2 | 75 | 59 | 4425.00 |  |
| 20 | 外墙脚手架 | 1.说明:外墙脚手架 | 1. | m2 | 120 | 80 | 9600.00 |  |
| 21 | 外墙白化 | 1.墙体类型:外墙 2.备注:外墙乳胶漆二底两面 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 20 | 42 | 840.00 |  |
| 洞渔河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 围墙浸塑钢网片 | 1.材质:不锈钢网片 2.规格:2*7.5 | 1.购置、安装 | m2 | 15 | 480 | 7200.00 |  |
| 长远泾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 铝合金窗更换 | 1.门代号及洞口尺寸:1.2m*1.3m 2.门框用料规格:铝合金 3.门扇开关形式:推拉 4.玻璃品种、厚度:5mm平板玻璃 5.备注:原有窗拆除 | 1.搬运 2.门安装 3.五金安装 4.玻璃安装 5.嵌门樘缝 | 樘 | 4 | 1000 | 4000.00 |  |
| 24 | 水泥混凝土15cmC30 | 1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.掺和料:按施工规范要求要求 3.厚度:15cm | 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护 | m2 | 30 | 110 | 3300.00 |  |
| 25 | 热水器安装 | 1.型号、规格:40升电热水器，3000W 2.安装形式:挂墙 | 1.购置、安装 | 个 | 1 | 1300 | 1300.00 |  |
| 东张泾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 闸门更换4*4.2 | 1.形式:钢闸门 2.外形尺寸:4*4.2m 3.备注:原有闸门拆除 | 1.拼装闸门焊缝探伤检查及除锈、喷涂等处理 2.闸门本体及支撑装置安装 3.止水装置安装 4.闸门附件安装 5.调试 6.闸门本体及支撑装置安装 7.埋件及附件安装 8.调试 | 座 | 1 | 84000 | 84000.00 |  |
| 27 | 围墙修补 | 1.材质:按原有材质砌筑、粉刷、裂缝修补 | 1.砌筑、粉刷 | m2 | 7 | 380 | 2660.00 |  |
| 28 | 铝合金门更换 | 1.门代号及洞口尺寸:2.1*0.9m 2.门框或扇外围尺寸:按实际现场 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5mm 平板玻璃 5.备注:原有门拆除 | 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1 | 1450 | 1450.00 |  |
| 29 | 屋顶瓦片维修 | 1.屋面形式、坡度:拆除旧瓦片，铺装新瓦片 | 1.拆旧、卸瓦 2.基层清理 3.修理或调换屋面基层 4.铺防水层 5.铺瓦 6.做屋脊、出线 7.清理垃圾 8.材料运输 | m2 | 10 | 62 | 620.00 |  |
| 30 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 4 | 4600 | 18400.00 |  |
| 莘砖河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 2 | 4600 | 9200.00 |  |
| 八亩浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 防盗门更换 | 1.门代号及洞口尺寸:2.2*1.4m 2.门框或扇外围尺寸:按实际现场 3.门框、扇材质:原有材质一致 4.备注:原有防盗门拆除 | 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1 | 1900 | 1900.00 |  |
| 33 | 水泥混凝土15cmC30 | 1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.掺和料:按施工规范要求要求 3.厚度:15cm | 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护 | m2 | 55 | 110 | 6050.00 |  |
| 34 | 车棚假草皮 | 1.说明:车棚假草皮 | 1. | m2 | 28.4 | 65 | 1846.00 |  |
| 35 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 2 | 4600 | 9200.00 |  |
| 长兴河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 新增马桶 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 | 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 | 800 | 800.00 |  |
| 37 | 外河拦污栅新增网纱 | 1.说明:外河拦污栅新增网纱 2.规格:2*17m | 1. | m2 | 34 | 160 | 5440.00 |  |
| 38 | 不锈钢大门维修 | 1.做法:氩弧焊焊接、预埋件安装4个、膨胀螺栓8个 2.备注:损坏部分焊接，更换配件 | 1.维修 | 扇 | 1 | 650 | 650.00 |  |
| 39 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 4 | 4600 | 18400.00 |  |
| 九洲景观河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 新建三格化粪池 | 1.说明:新建三格化粪池 2.规格:0.8*1.2*1.5，砖砌、粉刷，加水泥盖板 | 1. | 座 | 1 | 3480 | 3480.00 |  |
| 41 | 新建围墙 | 1.墙体类型、厚度:隔墙，100厚 2.砖（砌块）品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑混合砂浆M5.0 粉刷:M15水泥砂浆粉刷，2mm厚 | 1.砂浆制作、运输 2.砌筑砖墙 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m2 | 27.5 | 200 | 5500.00 |  |
| 42 | 新建围墙上瓦片 | 1.说明:新建围墙上瓦片 | 1. | m2 | 17.6 | 150 | 2640.00 |  |
| 43 | 围墙白化 | 1.墙体类型:外墙 2.备注:外墙乳胶漆二底两面 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 55 | 42 | 2310.00 |  |
| 44 | 更换磨砂钢化玻璃 | 1.说明:厨房更换磨砂钢化玻璃 2.玻璃品种、厚度:5mm 磨砂钢化玻璃 | 1.清槽口（或拆除） 2.裁制、安装玻璃 3.钉圆钉或装轧头 4.嵌油灰或装压条 | m2 | 2.25 | 85 | 191.25 |  |
| 45 | 外河拦污栅新增网纱 | 1.说明:外河拦污栅新增网纱 2.规格:2*13m | 1. | m2 | 26 | 160 | 4160.00 |  |
| 46 | 围墙浸塑钢网片 | 1.材质:不锈钢网片 2.规格:2*7.5 | 1.购置、安装 | m2 | 6 | 480 | 2880.00 |  |
| 47 | 热水器安装 | 1.型号、规格:40升电热水器，3000W 2.安装形式:挂墙 | 1.购置、安装 | 个 | 1 | 1300 | 1300.00 |  |
| 花鲢河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 新增马桶 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 | 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 | 800 | 800.00 |  |
| 49 | 外河拦污栅新增网纱 | 1.说明:外河拦污栅新增网纱 2.规格:2*19m | 1. | m2 | 38 | 160 | 6080.00 |  |
| 50 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 4 | 4600 | 18400.00 |  |
| 51 | 内外河拦污栅 | 1.外形尺寸、材质:1.浸塑钢网片50块，规格1.5m*2m 2.30mm*50mm热镀锌不锈钢方管50根，厚度3mm，长度6m 3.热镀锌角钢9根，50mm宽厚度5mm，长度6m | 1.栅体、吊杆及附件安装 2.栅槽校正及安装 3.打桩（镀锌管） | m | 75 | 1090 | 81750.00 |  |
| 茂盛河西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 外河拦污栅新增网纱 | 1.说明:外河拦污栅新增网纱 2.规格:2*18m | 1. | m2 | 36 | 160 | 5760.00 |  |
| 53 | 不锈钢大门维修 | 1.做法:氩弧焊焊接、预埋件安装4个、膨胀螺栓8个 | 1.维修 | 扇 | 1 | 650 | 650.00 |  |
| 54 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 2 | 4600 | 9200.00 |  |
| 55 | 内外河拦污栅 | 1.外形尺寸、材质:1.浸塑钢网片52块，规格1.5m*2m 2.30mm*50mm热镀锌不锈钢方管52根，厚度3mm，长度6m 3.热镀锌角钢9根，50mm宽厚度5mm，长度6m | 1.栅体、吊杆及附件安装 2.栅槽校正及安装 3.打桩（镀锌管） | m | 78 | 1090 | 85020.00 |  |
| 沈塔浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 不锈钢洗手池 | 1.做法、材质:拆除更换不锈钢洗手盆 2.规格:40*50cm | 1. | 个 | 1 | 650 | 650.00 |  |
| 57 | 自来水管铺设φ6PVC水管 | 1.管材型号、规格:φ6PVC水管，直接3个，弯头6个 2.安装部位:室内 | 1.运料、（拆旧） 2.开凿墙洞、楼板洞 3.管材断管 4.涂粘结剂 5.上管件、安装管道 6.安装管卡、固定 7.管道冲洗、水压试验 | m | 10 | 26 | 260.00 |  |
| 58 | 更换水龙头 | 1.型号、材质、规格:更换水龙头 2.安装形式:成套型 | 1.运料 2.安装 | 个 | 1 | 16 | 16.00 |  |
| 59 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 2 | 4600 | 9200.00 |  |
| 三联河南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 铝合金门更换 | 1.门代号及洞口尺寸:2.1*0.9m 2.门框或扇外围尺寸:按实际现场 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:5mm 平板玻璃 5.备注:原有门拆除 | 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1 | 1500 | 1500.00 |  |
| 61 | 水泵玻璃钢盖板 | 1.名称:水泵玻璃钢盖板 2.规格:厚度5cm | 1. | m2 | 3.1 | 270 | 837.00 |  |
| 62 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 2 | 4600 | 9200.00 |  |
| 北小桥河水闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 水位尺更换、安装 | 1.外形尺寸:304不锈钢，尺寸0.2*1.2m，带 1m滑槽，烤漆防腐 | 1.购置、安装 | 把 | 2 | 240 | 480.00 |  |
| 北小桥河泵闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 水位尺更换、安装 | 1.外形尺寸:304不锈钢，尺寸0.2*1.2m，带 1m滑槽，烤漆防腐 | 1.购置、安装 | 把 | 2 | 240 | 480.00 |  |
| 烧鸡溇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 铝合金窗更换 | 1.门框或门扇外围尺寸:1.2m*1.3m 2.门框用料规格:铝合金 3.备注:拆除旧窗 | 1.搬运 2.门安装 3.五金安装 4.玻璃安装 5.嵌门樘缝 | 樘 | 5 | 1000 | 5000.00 |  |
| 66 | 新建围墙 | 1.墙体类型、厚度:隔墙，100厚 2.砖（砌块）品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑混合砂浆M5.0 粉刷:M15水泥砂浆粉刷，2mm厚 | 1.砂浆制作、运输 2.砌筑砖墙 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m2 | 25.2 | 200 | 5040.00 |  |
| 67 | 新建围墙上瓦片 | 1.说明:新建围墙上瓦片 | 1. | m2 | 14.4 | 150 | 2160.00 |  |
| 68 | 新建围墙白化 | 1.墙体类型:外墙 2.备注:外墙乳胶漆二底两面 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 50.4 | 42 | 2116.80 |  |
| 69 | 屋顶瓦片维修 | 1.屋面形式、坡度:拆除旧瓦片，铺装新瓦片 | 1.拆旧、卸瓦 2.基层清理 3.修理或调换屋面基层 4.铺防水层 5.铺瓦 6.做屋脊、出线 7.清理垃圾 8.材料运输 | m2 | 78 | 62 | 4836.00 |  |
| 70 | 地砖维修 | 1.规格、材质:瓷砖，规格600*600 2.备注:损坏的拆除外运 | 1. 2.购置、安装 | m2 | 50 | 205 | 10250.00 |  |
| 71 | 进水闸门拦污栅安装 | 1.做法、规格:1.直径16的螺纹钢，单道规格3.7米*1.2米，钢筋间距10cm,外圈角铁包裹。 2.油漆防腐。 | 1.制作、安装 | 道 | 2 | 4600 | 9200.00 |  |
| 庄津河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 水位尺更换、安装 | 1.外形尺寸:304不锈钢，尺寸0.2*1.2m，带 1m滑槽，烤漆防腐 | 1.购置、安装 | 把 | 2 | 240 | 480.00 |  |
| 虞尧泾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 停车棚3*2.8*2 | 1.规格、做法:白铁管+聚氯乙烯树脂瓦3m*2.8m*2m 假草皮围护22㎡ | 1.制作、安装 | 个 | 1 | 2600 | 2600.00 |  |
| 74 | 水泥混凝土15cmC30 | 1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.掺和料:按施工规范要求要求 3.厚度:15cm | 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护 | m2 | 18 | 110 | 1980.00 |  |
| 75 | 车棚充电线 | 1.配线名称:2.5mm2塑铜线 2.配线形式:照明线路 | 1.运料 2.放线 3.穿引线 4.穿电线 5.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 19 | 4.5 | 85.50 |  |
| 76 | 插板 |  |  | 个 | 1 | 160 | 160.00 |  |
| 77 | 自来水管铺设φ6PVC水管 | 1.管材型号、规格:φ6PVC水管，直接3个，弯头6个 2.安装部位:室内 | 1.运料、（拆旧） 2.开凿墙洞、楼板洞 3.管材断管 4.涂粘结剂 5.上管件、安装管道 6.安装管卡、固定 7.管道冲洗、水压试验 | m | 16 | 26 | 416.00 |  |
| 沈家浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 车棚假草皮 | 1.说明:车棚假草皮 | 1. | m2 | 28.4 | 65 | 1846.00 |  |
| 79 | 防盗门更换 | 1.门代号及洞口尺寸:2.2*1.4m 2.门框或扇外围尺寸:按实际现场 3.门框、扇材质:原有材质一致 4.备注:原有防盗门拆除 | 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1 | 1900 | 1900.00 |  |
| 80 | 地砖维修 | 1.规格、材质:瓷砖，规格600*600 2.备注:损坏的拆除外运 | 1. 2.购置、安装 | m2 | 50 | 205 | 10250.00 |  |
| 东汀港 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 水泵玻璃钢盖板 | 1.名称:水泵玻璃钢盖板 2.规格:厚度5cm | 1. | m2 | 8.56 | 270 | 2311.20 |  |
| 82 | 卷扬机玻璃钢罩子更换 | 1.说明:卷扬机玻璃钢罩子更换 2.规格:单个规格6㎡ | 1. | 个 | 2 | 2000 | 4000.00 |  |
| 83 | 新建围墙 | 1.墙体类型、厚度:隔墙，100厚 2.砖（砌块）品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑混合砂浆M5.0 粉刷:M15水泥砂浆粉刷，2mm厚 | 1.砂浆制作、运输 2.砌筑砖墙 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m2 | 16 | 200 | 3200.00 |  |
| 西汀港 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 停车棚3*2.8*2 | 1.规格、做法:白铁管+聚氯乙烯树脂瓦3m*2.8m*2m 假草皮围护22㎡ | 1. 2.制作、安装 | 个 | 1 | 2600 | 2600.00 |  |
| 85 | 水泥混凝土15cmC30 | 1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.掺和料:按施工规范要求要求 3.厚度:15cm | 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护 | m2 | 18 | 110 | 1980.00 |  |
| 86 | 车棚充电线 | 1.配线名称:2.5mm2塑铜线 2.配线形式:照明线路 | 1.运料 2.放线 3.穿引线 4.穿电线 5.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 27 | 4.5 | 121.50 |  |
| 87 | 插板 |  |  | 个 | 1 | 160 | 160.00 |  |
| 施家浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 油烟机 | 1.功率:210W | 1.购置、安装 | 台 | 1 | 640 | 640.00 |  |
| 西张泾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 内外河拦污栅 | 1.外形尺寸、材质:1.浸塑钢网片50块，规格1.5m*2m 2.30mm*50mm热镀锌不锈钢方管50根，厚度3mm，长度6m 3.热镀锌角钢9根，50mm宽厚度5mm，长度6m | 1.栅体、吊杆及附件安装 2.栅槽校正及安装 3.打桩（镀锌管） | m | 51 | 1090 | 55590.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 861235.45 |  |
| 二、泵（闸）站养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量 单位 | 养护量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |
| 渔洋浜东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 2 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 3 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 4 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 5 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 6 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 7 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.除锈、调和漆 2. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 8 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 9 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 10 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 11 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 12 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 13 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 175 | 17.13 | 2997.75 |  |
| 14 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 17 | 54.5 | 926.50 |  |
| 15 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 2 | 87.2 | 174.40 |  |
| 16 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 渔洋浜西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 18 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 19 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 20 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 21 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 22 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆一底二度 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 23 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 24 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 25 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 26 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 27 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 28 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 29 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 | 1.起挖 2.运输 3.铺底砂（土） 4.栽植 5.养护 | m2 | 150 | 59.95 | 8992.50 |  |
| 30 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 200 | 17.13 | 3426.00 |  |
| 31 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 25 | 54.5 | 1362.50 |  |
| 32 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 汴泗泾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 34 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 35 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 36 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 37 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 38 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 39 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 40 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 41 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 42 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 43 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 44 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 45 | 天沟清理 | 1.备注:垃圾清理及外运 | 1.清理外运 | m2 | 10 | 21.8 | 218.00 |  |
| 46 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 65 | 17.13 | 1113.45 |  |
| 47 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 5 | 54.5 | 272.50 |  |
| 48 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 2 | 87.2 | 174.40 |  |
| 49 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 阮家溇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 51 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 52 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 53 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 54 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 55 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 56 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 57 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 58 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 59 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 60 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 61 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 62 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 67 | 17.13 | 1147.71 |  |
| 63 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 3 | 87.2 | 261.60 |  |
| 64 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 洞薛河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 66 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 67 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 68 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 69 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 70 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 71 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 72 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 73 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 74 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 75 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 76 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 77 | 麦冬补种 | 1.草皮种类:马尼拉 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 | 1.起挖 2.运输 3.铺底砂（土） 4.栽植 5.养护 | m2 | 278 | 58.6 | 16290.80 |  |
| 78 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 81 | 17.13 | 1387.53 |  |
| 79 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 34 | 54.5 | 1853.00 |  |
| 80 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 19 | 87.2 | 1656.80 |  |
| 81 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 三联河中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 83 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 84 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 85 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 86 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 87 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 88 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 89 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 90 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 91 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 92 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 93 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 94 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 136 | 17.13 | 2329.68 |  |
| 95 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 15 | 54.5 | 817.50 |  |
| 96 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 1 | 87.2 | 87.20 |  |
| 97 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 漏墩桥河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 99 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 100 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 101 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 102 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 103 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 104 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 105 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 106 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 107 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 108 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 109 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 110 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 156 | 17.13 | 2672.28 |  |
| 111 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 9 | 54.5 | 490.50 |  |
| 112 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 2 | 87.2 | 174.40 |  |
| 113 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 三联河北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 115 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 116 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 117 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 118 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 119 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 120 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 121 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 290 | 17.13 | 4967.70 |  |
| 122 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 月河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 124 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 125 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 126 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 127 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 128 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 129 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 130 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 131 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 132 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 133 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 134 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 135 | 麦冬补种 | 1.草皮种类:马尼拉 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 | 1.起挖 2.运输 3.铺底砂（土） 4.栽植 5.养护 | m2 | 196 | 58.6 | 11485.60 |  |
| 136 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 97 | 17.13 | 1661.61 |  |
| 137 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 36 | 54.5 | 1962.00 |  |
| 138 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 1 | 87.2 | 87.20 |  |
| 139 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 紫薇河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 启闭机油漆养护 |  |  | m2 | 13 | 44.32 | 576.16 |  |
| 141 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 650 | 17.13 | 11134.50 |  |
| 142 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 16 | 54.5 | 872.00 |  |
| 143 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 5 | 87.2 | 436.00 |  |
| 洞渔河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 10 | 17.13 | 171.30 |  |
| 长远泾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 146 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 147 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 148 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 149 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 150 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 151 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 152 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 153 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 154 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 155 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 156 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 157 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 384 | 17.13 | 6577.92 |  |
| 158 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 34 | 54.5 | 1853.00 |  |
| 159 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 7 | 87.2 | 610.40 |  |
| 160 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 东张泾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 162 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 163 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 164 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 165 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 166 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 167 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 168 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 169 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 170 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 171 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 172 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 173 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 154 | 17.13 | 2638.02 |  |
| 174 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 30 | 54.5 | 1635.00 |  |
| 175 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 培沟溇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 177 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 178 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 179 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 18 | 21.36 | 384.48 |  |
| 180 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 181 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 182 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 183 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 184 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 185 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 186 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 5.4 | 191.01 | 1031.45 |  |
| 187 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 188 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 34 | 17.13 | 582.42 |  |
| 189 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 7 | 54.5 | 381.50 |  |
| 190 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 2 | 87.2 | 174.40 |  |
| 191 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 贵渔河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 193 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 194 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 195 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 196 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 197 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 198 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 199 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 200 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 201 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 202 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 203 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 204 | 天沟清理 | 1.说明:垃圾清理、处置 2.备注:垃圾清理及外运 | 1.垃圾清理、处置 2.清理外运 | m2 | 23 | 21.8 | 501.40 |  |
| 205 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 27 | 17.13 | 462.51 |  |
| 206 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 2 | 54.5 | 109.00 |  |
| 207 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 11 | 87.2 | 959.20 |  |
| 208 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 莘砖河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 210 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 211 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 212 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 213 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 214 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 215 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 216 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 217 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 218 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 219 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 220 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 221 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 5 | 17.13 | 85.65 |  |
| 222 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 5 | 87.2 | 436.00 |  |
| 223 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 八亩浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 225 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 226 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 227 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 228 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 229 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 230 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 231 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 232 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 233 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 234 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 5.4 | 191.01 | 1031.45 |  |
| 235 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 236 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 136 | 17.13 | 2329.68 |  |
| 237 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 10 | 54.5 | 545.00 |  |
| 238 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 3 | 87.2 | 261.60 |  |
| 239 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 长兴河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 241 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 242 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 243 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 244 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 245 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 246 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 247 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 248 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 249 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 250 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 251 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 252 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 145 | 17.13 | 2483.85 |  |
| 253 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 15 | 54.5 | 817.50 |  |
| 254 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 2 | 87.2 | 174.40 |  |
| 255 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 九洲景观河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 257 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 258 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 259 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 260 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 261 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 262 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 263 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 264 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 265 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 266 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 267 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 268 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 216 | 17.13 | 3700.08 |  |
| 269 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 22 | 54.5 | 1199.00 |  |
| 270 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 西张泾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 15 | 132.16 | 1982.40 |  |
| 272 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 15 | 108.08 | 1621.20 |  |
| 273 | 栏杆油漆 |  |  | m | 84 | 32.7 | 2746.80 |  |
| 274 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 706 | 17.13 | 12093.78 |  |
| 275 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 53 | 54.5 | 2888.50 |  |
| 276 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 25 | 87.2 | 2180.00 |  |
| 花鲢河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 278 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 279 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 280 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 281 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 282 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 283 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 284 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 285 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 286 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 287 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 288 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 289 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 244 | 17.13 | 4179.72 |  |
| 290 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 23 | 54.5 | 1253.50 |  |
| 291 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 茂盛河西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 293 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 294 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 295 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 296 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 297 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 298 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 299 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 300 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 301 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 302 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 303 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 304 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 168 | 17.13 | 2877.84 |  |
| 305 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 14 | 54.5 | 763.00 |  |
| 306 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 茂盛河东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 308 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 309 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 310 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 311 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 312 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 313 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 314 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 315 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 236 | 17.13 | 4042.68 |  |
| 316 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 29 | 54.5 | 1580.50 |  |
| 317 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 5 | 87.2 | 436.00 |  |
| 318 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 沈塔浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 320 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 321 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 322 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 323 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 324 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 325 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 326 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 327 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 328 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 329 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 330 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 331 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 132 | 17.13 | 2261.16 |  |
| 332 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 27 | 54.5 | 1471.50 |  |
| 333 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 4 | 87.2 | 348.80 |  |
| 334 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 中心村景观河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 336 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 337 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 338 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 339 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 340 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 341 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 342 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 343 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 344 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 345 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 346 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 347 | 内墙白化 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:醇酸腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:一底二面 | 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 115 | 40.8 | 4692.00 |  |
| 348 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 280 | 17.13 | 4796.40 |  |
| 349 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 20 | 54.5 | 1090.00 |  |
| 350 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 1 | 87.2 | 87.20 |  |
| 351 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 南张泾北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 353 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 354 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 355 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 356 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 357 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 358 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 359 | 绿篱养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m | 30 | 16.35 | 490.50 |  |
| 360 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 洞泾河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 362 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 363 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 364 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 365 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 366 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 367 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 368 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 369 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 176 | 17.13 | 3014.88 |  |
| 370 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 三联河南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 372 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 373 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 374 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 375 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 24.47 | 48.94 |  |
| 376 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 377 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 378 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 379 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 380 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 381 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 382 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 383 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 301 | 17.13 | 5156.13 |  |
| 384 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 24 | 54.5 | 1308.00 |  |
| 385 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 3 | 87.2 | 261.60 |  |
| 386 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 北小桥河东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 968 | 17.13 | 16581.84 |  |
| 388 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 16 | 54.5 | 872.00 |  |
| 389 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 17 | 87.2 | 1482.40 |  |
| 北小桥河西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 启闭机油漆养护 |  |  | m2 | 13 | 44.32 | 576.16 |  |
| 391 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年 | 1.起挖 2.运输 3.铺底砂（土） 4.栽植 5.养护 | m2 | 298 | 59.95 | 17865.10 |  |
| 392 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 6 | 54.5 | 327.00 |  |
| 393 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 15 | 87.2 | 1308.00 |  |
| 庄津河 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 启闭机油漆养护 |  |  | m2 | 13 | 44.32 | 576.16 |  |
| 395 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 1603 | 17.13 | 27459.39 |  |
| 396 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 20 | 54.5 | 1090.00 |  |
| 397 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 23 | 87.2 | 2005.60 |  |
| 烧鸡溇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 399 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 400 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 401 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 402 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 10.1 | 20.20 |  |
| 403 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 404 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 405 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 406 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 407 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 408 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 409 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 410 | 栽植麦冬 |  | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 143 | 58.6 | 8379.80 |  |
| 411 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 160 | 17.13 | 2740.80 |  |
| 412 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 24 | 54.5 | 1308.00 |  |
| 413 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 3 | 87.2 | 261.60 |  |
| 414 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 虞尧泾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 416 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 417 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 418 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 419 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 10.1 | 20.20 |  |
| 420 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 421 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 422 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 423 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 424 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 425 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 16.2 | 191.01 | 3094.36 |  |
| 426 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 427 | 天沟清理 | 1.说明:垃圾清理、处置 2.备注:垃圾清理及外运 | 1.垃圾清理、处置 2.清理外运 | m2 | 27 | 21.8 | 588.60 |  |
| 428 | 栽植麦冬 |  | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 | m2 | 35 | 58.6 | 2051.00 |  |
| 429 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 4 | 54.5 | 218.00 |  |
| 430 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 2 | 87.2 | 174.40 |  |
| 431 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 沈家浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 433 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 434 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 435 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 436 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 10.1 | 20.20 |  |
| 437 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 438 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 439 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 440 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 441 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 442 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 443 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 444 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 293 | 17.13 | 5019.09 |  |
| 445 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 21 | 54.5 | 1144.50 |  |
| 446 | 乔木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 2 | 87.2 | 174.40 |  |
| 447 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 东汀港 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 11.16 | 58.61 | 654.09 |  |
| 449 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 132.16 | 1321.60 |  |
| 450 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 10 | 108.08 | 1080.80 |  |
| 451 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 452 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 10.1 | 20.20 |  |
| 453 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 454 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 455 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 456 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 70.65 | 353.25 |  |
| 457 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 458 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 459 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 460 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 233 | 17.13 | 3991.29 |  |
| 461 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 17 | 54.5 | 926.50 |  |
| 462 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 施家浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 电机调和漆 | 1.材料品种:机电设备 2.部位:外壳 3.工艺要求:按规范要求 4.备注:电动机除锈、底漆两遍，面漆两遍 | 1.除锈 2.刷油漆 | m2 | 5.58 | 58.61 | 327.04 |  |
| 464 | 进水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 132.16 | 660.80 |  |
| 465 | 进水闸门拦污栅油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白 调和漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 5 | 108.08 | 540.40 |  |
| 466 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 467 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 468 | 泵管拍门养护除锈油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:防锈漆 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 2.5 | 70.65 | 176.63 |  |
| 469 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 220 | 17.13 | 3768.60 |  |
| 470 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 43 | 54.5 | 2343.50 |  |
| 471 | 卷扬机基座及护罩养护 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(抄油银粉漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 9 | 70.65 | 635.85 |  |
| 西汀港 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | 工作桥人行钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:全出白(调和漆) 一底二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 4.(调和漆) 一底二度 | m | 12 | 21.36 | 256.32 |  |
| 473 | 扁铁油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.调和漆2遍 | m2 | 2 | 10.1 | 20.20 |  |
| 474 | 卷扬机平台钢管栏杆油漆 | 1.说明:除锈清理 2.备注:防锈漆2遍 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m | 15 | 21.31 | 319.65 |  |
| 475 | 爬梯保养 | 1.说明:爬梯油漆 2.备注:调和漆 修出白 一底二度 | 1.爬梯保洁 2.除锈、调和漆 3. | m2 | 3 | 100.75 | 302.25 |  |
| 476 | 卷扬机及钢丝绳保养 | 1.说明:涂黄油 | 1.卷扬机及钢丝绳保养 2. | 套 | 1 | 502.44 | 502.44 |  |
| 477 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 18 | 132.16 | 2378.88 |  |
| 478 | 防盗门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 9 | 191.01 | 1719.09 |  |
| 479 | 围墙大门油漆 | 1.构件名称:防盗门 2.表面处理要求:除锈 3.油漆品种、遍数:调和漆一底二度 4.施工方法:全出白 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆 | m2 | 3 | 68.33 | 204.99 |  |
| 480 | 混凝土栏杆油漆 |  |  | m | 12.5 | 32.7 | 408.75 |  |
| 481 | 草皮养护 | 1.说明:施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | m2 | 502 | 17.13 | 8599.26 |  |
| 482 | 灌木养护 | 1.说明:胸径5-10cm，施肥、修剪、洒水 | 1.施肥、修剪、洒水等 | 株 | 35 | 54.5 | 1907.50 |  |
| 庙泾河（涵闸） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 20 | 132.16 | 2643.20 |  |
| 484 | 启闭机油漆养护 |  |  | m2 | 3 | 44.32 | 132.96 |  |
| 新农河（涵闸） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 20 | 132.16 | 2643.20 |  |
| 486 | 启闭机油漆养护 |  |  | m2 | 3 | 44.32 | 132.96 |  |
| 月河（涵闸） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 20 | 132.16 | 2643.20 |  |
| 488 | 启闭机油漆养护 |  |  | m2 | 3 | 44.32 | 132.96 |  |
| 花汀河（涵闸） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 水闸门油漆 | 1.说明:除锈清理、涂防锈漆、涂原色漆， 2.备注:环氧漆二度 | 1.基层处理 2.刷防锈漆 3.环氧漆2遍 | m2 | 20 | 132.16 | 2643.20 |  |
| 490 | 启闭机油漆养护 |  |  | m2 | 3 | 44.32 | 132.96 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 556912.44 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标下浮率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，最终总报价精确到“元”。

（2）投标人应按照《服务要求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

（4）分项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。

（5）本次项目因泵闸种类多，未避免不规律性报价，故本次采用自报下浮率的方式，投标单位仅需自报下浮率，根据下浮率填报下浮后总价。

供应商负责人或委托代理人（签字或盖章）：

投标单位公章：

年         月          日

5、资格性及符合性响应表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 资格性条件、符合性要求 |  | 要求 | 响应内容说明（是/否） | 详细内容所在响应文件页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资格性审查内容 | 法定基本 条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：提交参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪记录的承诺等； 2.投标截止时间前3年内未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目专门面向小微企业采购。投标人若为小微型企业，必须按照规定提供真实、完整、准确的《中小企业声明函》 4.提交财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。 |  |  |  |
|  |  | 企业证照 | 符合《竞争性磋商公告》合格投标人需具备的其他资质要求并提供相应证明材料（营业执照）；以分支机构名义投标的，应当取得其法人针对本项目的唯一授权书； |  |  |  |
|  |  | 是否联合投标 | 非联合投标 |  |  |  |
|  |  | 关联关系 | 不同供应商的单位负责人或法定代表人非同一人，且不存在控股、管理关系，否则相关投标均无效。 |  |  |  |
|  |  | 其他无效情形 | 供应商未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 |  |  |  |
| 1. | 符合性审查内容 | 响应文件的签署等要求 | （1）响应文件按本磋商文件第六章响应文件附件格式求进行签章（要求法定代表人或授权代表签名之处必须亲笔签名，不得使用签字章代替；要求法定代表人或授权代表盖章之处必须加盖个人印章，要求加盖公章之处必须加盖单位公章，不得使用印章或投标专用章代替）； （2）在响应文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按竞争性磋商文件规定格式提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证及被委托人在该单位近三个月内任意一个月的社保证明。 |  |  |  |
| 2. |  | 项目负责人 | 项目负责人资格要求满足竞争性磋商文件的要求。 |  |  |  |
| 3. |  | 投标有效期 | 符合竞争性磋商文件规定：不少于90天。 |  |  |  |
| 4. |  | 投标报价 | - 不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的）； - 不得进行可变的或者附有条件的投标报价； - 投标报价不得超出竞争性磋商文件标明的投标限价； 4、不得低于成本报价； 5、满足竞争性磋商文件要求的报价方式； 6、不得象征性报价或明显漏项或零报价。 |  |  |  |
| 5. |  | 服务期限 | 符合竞争性磋商文件规定。 |  |  |  |
| 6. |  | 付款条件 | 符合竞争性磋商文件规定。 |  |  |  |
| 7. |  | 合同的转让与分包 | 不得转让与违法分包。 |  |  |  |
| 8. |  | 公平竞争和诚实信用 | 不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。 |  |  |  |
| 9. |  | 其他无效情形 | 1.存在其他违反法律法规及竞争性磋商文件实质性要求的其他情形； 2.不存在更改付款方式、付款条件等实质性条款的；或附有招标人不能接受条款的； 3.投标人未接受招标文件规定的风险划分原则，或者提出新的风险划分办法； 4.投标人增加采购人的责任范围，或者减少投标人义务：投标人提出不同的项目计量、支付办法； 5.投标人对合同纠纷、事故处理办法提出异议；投标人对合同条款出现重要保留的； |  |  |  |

供应商负责人或委托代理人（签字或盖章）：

投标单位公章：

年         月          日

6、与评审有关的响应文件主要内容索引表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 响应项目 | 主要内容概述 | 详细内容所在响应文件页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评审方法与程序及评分细则。

7、商务响应表格式

项目名称：

招标编号：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价有效期 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 转包分包 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商负责人或委托代理人（签字或盖章）：

投标单位公章：

年         月          日

8、项目经理情况表

项目名称：

投标人拟投入本项目的主要管理及专业人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  |
| 毕 业 | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任何职 |  | 备注 |

说明：(1)“主要人员”指实际参加本项目管理、技术等方面的负责人;

- 主要人员需填写此表每人填一张。

- 拟投入本项目管理机构表格式

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目经理 2.其他人员 … |  |  |  |  |

本表仅为项目管理机构人员填报，一线服务人员（若有）请自列表格填报，不足部分可实行承诺制，承诺书格式自拟。

10、拟投入本项目一线服务人员劳动力计划表格式

单位：人

| 工种、级别 | 按养护内容投入劳动力情况 |  |  |  | 备注（用工来源及说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。特殊项目的按行业的有关作业规定处理。季节工可按照实际使用时间折算成每年使用的工数。

11、拟投入本项目的主要设备明细表

项目名称：

| 序号 | 设 备 名 称 | 证号 | 规 格 型 号 | 数 量 （台） | 使 用 年 限 | 设 备 来 源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 本厂 | 新购 | 租赁 |

12、投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3：邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度12月31日止）：

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、在册人数

（三）其他情况：

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

13、法定代表人证明书和法定代表人授权书

13.1法定代表人证明书

本授权书声明：注册于                    的                  公司的在下面签字的（法定代表人姓名）                  先生/女士现担任本公司          职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

单位全称（盖章）：

年    月    日

13.2法定代表人授权书

本授权书声明：注册于          的             公司的在下面签字的        （法定代表人姓名、职务）先生/女士代表本公司授权在下面签字的              先生/女士（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                项目的     合同投标及合同的谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月     日签字盖章生效，特此声明。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人、被授权代表身份证复印件粘贴处

投标人被授权代表(签字)：          性别：                年龄：

身份证号码：                        职务：

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：    年    月    日

14、2022年12月1日以来类似项目业绩一览表格式

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 主要 内容 | 业主情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位名称 | 经办人 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

15、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加上海市松江区洞泾镇人民政府的洞泾镇2026年排涝设施养护项目采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.洞泾镇2026年排涝设施养护项目,属于其他未列明行业, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

16、残疾人福利性单位声明函（2）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期 ：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

成交供应商为残疾人福利性单位的，本声明函将随成交结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

17、监狱企业单位声明函（3）

本单位郑重声明，根据财政部的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加          单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日       期：

成交供应商为监狱企业的，本声明函将随成交结果同时公告。

如投标人不属于监狱企业，无需填写本声明。

18、承诺书

我单位参加               采购招标，郑重承诺满足以下条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、法律、行政法规规定的其他条件；

七、在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。

我单位如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：____________________________

电话：______________________传真：__________________

承诺方法定代表人或授权代表（签字或盖章）：__________________

承诺日期：____________________________

承诺方盖章：__________________________

19、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日期：

20、与供应商关联企业情况表

投标需按下列表式提供全部具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的法人单位名单，并承诺真实有效。

| 序号 | 与供应商关系 | 企业名称 | 注册地址 | 法定代表人姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 具有投资参股关系的关联企业 |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 二 | 具有直接管理和被管理关系的母子公司 |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 三 | 为同一母公司的子公司 |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 四 | 法定代表人为同一人的法人单位 |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

注：1、本表式可根据需要扩展。

2、如未存在关系性企业关系的此表可不提供。