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一、项目概况
1.项目名称：空气净化器；
2.预算单价：4034元/台；
3.采购数量：1台；
4.预算金额：4034元。
二、合格供应商要求
1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供书面声明）。
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.参加采购活动的供应商不存在直接控股、管理关系且不同供应商高级管理人员之间不存在交叉任职的情形。
4.本项目不允许联合体形式，不允许转包。
三、采购需求
（一）技术要求
1.净化方式为过滤式，具备除甲醛、消毒、除菌、除过敏原功能。
2.带显示屏：可显示PM2.5。
3.最低档声功率级噪音：≤35 dB。
4.适用面积：≥90㎡。
5.固态 CADR值：≥800m³/h；气态 CADR值：≥550m³/h。
6.颗粒物CCM：P4；气态污染物（甲醛） CCM：F4 。
7.滤网类型：HEPA。
8.滤网等级：H13。
9.能效等级：三级及以上。
10.支持APP远程操控；具备滤网更新提醒、睡眠模式、自动托管等功能。
11.具备开盖自动断电、儿童锁、电机过热保护、过载保护功能；整机采用阻燃材质，符合电器安全规范2.软件需求
12.产品符合国家强制性产品认证（3C 认证）要求，具备有效 3C 证书。
（二）标准配置
1.原厂标配：主机1台；
2.原装全套滤网1套；
3.原厂配套电源线1根；
4.产品说明书、保修卡、合格证各1份。
（三）售后服务要求
1.质保期：提供原厂全国联保服务，整机免费保修期≥1年。
2.备品备件供货与价格：提供滤网报价。
（三）其他要求
1.交付地址：送至采购人指定地点。
2.交付状态：供应商需提供原厂全新未拆封，附带原厂全套标准配件，按采购人指定地点免费送货上门，送货过程做好防护，避免设备磕碰、损坏。
3.验收方法
3.1提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
3.2产品由采购人组织进行验收，质量标准和验收要求为按照上述条款规定。
3.3如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货。
4.付款要求：验收合格后30天内一次性支付。价格含主机、配件、运输、税费等全部费用。
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