复旦大学附属金山医院UPS采购需求

- 预算数量：3KVA主机6 台、24AH电池23套

- 预算金额：3.004万元

- 主要技术参数要求

| 1、硬件参数要求 | 1）UPS主要参数 转换时间 (ms)：0 输入频率范围：40~70Hz 输入电压范围 (Vac)：110-286 输出频率范围：50/60(+0.1%) 输出电源波形：正弦波 输出电压范围 (Vac)：220/230/240+1% 电池类型：免维护铅酸蓄电池 产品噪音 (dB)：＜55 产品尺寸（长*宽*高）(mm)：191x460x720(含脚轮) UPS类型：在线式UPS UPS额定负载容量 (w)：2700 2）蓄电池主要参数： 电池类型：免维护铅酸蓄电池 电池型号：6-FM-24 产品尺寸（长*宽*高）(mm)：166*126*174 电池类型：小容量 |
| --- | --- |
| 2、功能参数要求 | 3KVA主机6 台：产品质保(*3年); 24AH电池23套，每套6节，共138节：产品质保(*1年); 建议品牌：深圳科士达科技股份有限公司 |
| 3、其他要求 | 提供原厂代理证书。 |